Приложение №1

к извещению о проведение запроса котировок

Описание объекта закупки

| № Лота | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во По ОМС | Кол-во По ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага фильтров 20х20 1 кг Бумага фильтровальная лабораторная марки ФС-III ГОСТ 12026-76. Назначение: фильтрация и сорбирование растворов. Размеры 200х200 ± 5,0 мм. Количество листов 325 ± 5 шт. Плотность 75 ± 4,0 г/кв.м. Фильтрующая способность - не более 45 с. Разделительная способность (задерживает осадок) сернокислого свинца холодноосажденного. Массовая доля железа не превышает 0,002%, золы - не более 0,10%. Условия хранения: исключить воздействие влаги. Вес упаковки: 1 кг (арт.12001002) | Упак | 1 |  |
| 2 | Кассета мультикюветная Clima-15 №100 Мультикюветные кассеты. Кассета мультикюветная Clima-15 N100 (арт. GN0001115) Одноразовые, нестерильные, изготовлены из кристаллического полиэтилена. Размеры кассеты: вверху 40х20х136мм, внизу 40х12х132мм. Объем пробы - 5мкл, 10мкл. Объем реагента 0,5 мл. Нестерильные. Асептически запаянные в полиэтиленовые упаковки по 100 шт.Конец формы | Упак | 1 | 1 |
| 3 | Лента тепл.регист. д/лаб. 110х30х12Ч (в.) /ЛБД-К-И/, 8 рул/у (арт.416679) Лента тепловой и чернильной регистрации диаграммная для медицинских приборов и аппаратов ЛБД-Комус. Назначение - для лабораторного оборудования и ЭЭГ. Тип: бумага. Длина ленты: 30 метр. Ширина: 110 мм. Диаметр втулки, см: 1.2 Способ намотки термослоя: внутрь. Наличие сетки: Нет. Цвет сетки: не применимо. Производитель: ООО Комус-Импекс (Россия) Срок хранения данных: 7 лет | Шт | 2 | 1 |
| 4 | Лента тепл.регист. д/лаб. 57х20х12Ч (н.) /ЛБД-К-И/, 20 рул/уп (арт.416670) Назначение: для лабораторного оборудования и ЭЭГ. Тип: рулон. Длина ленты: 20 метр. Ширина: 57 мм. Диаметр втулки, см: 1.2. Способ намотки термослоя: наружу. Наличие сетки: Нет. Цвет сетки: не применимо. Производитель: ООО Комус-Импекс (Россия) Срок хранения данных: 7 лет | Шт | 10 |  |
| 5 | МИКРОВЕТ 200, КЗ-ЭДТА, 100 ШТ/УП. Пробирки для взятия капиллярной крови Microvette с К3 ЭДТА в качестве антикоагулянта предназначены для получения пробы цельной ЭДТА-стабилизированной крови для проведения гематологических исследований. Антикоагулянт К3 ЭДТА нанесен на внутренние стенки пробирки и капилляра в виде равномерного мелкодисперсного напыления, благодаря чему он полностью легко растворяется в пробе при перемешивании, предотвращая образование сгустков/микросгустков и обеспечивая высокое качество получаемых для анализа проб и достоверность результатов анализа. | Упак | 6 | 6 |
| 6 | Набор реагентов для иммунохроматографического определения антигена вируса Гепатита В (HBsAg) экспресс методом (Abon Biopharm, тест-кассеты) Кат. № IHBsg-402 №40 кат. №D-0559 Тест-система для экспресс-определения гепатита В. Качественный иммунохроматографический экспресс анализ в цельной крови, сыворотке, плазме. Относительная чувствительность 99 %. Относительная специфичность 99%. Минимальная определяемая концентрация HBsAg 1 нг/мл. Время определения 15 мин. В упаковке тест-кассеты в индивидуальной упаковке 40 шт.; буфер для разведения образца 40 шт.; одноразовые пипетки 40 шт. | Упак | 1 | 1 |
| 7 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации (РФ-ОЛЬВЕКС арт. 052.011) шт. Набор реагентов предназначен для выявления и определения концентрации ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови человека с помощью реакции агглютинации латекса (РАЛ). РФ имеет ведущее значение в патогенезе ревматоидного артрита. Может применяться для диагностики синдрома Шенгена, системной красной волчанки. Чувствительность (минимальная определяемая концентрация РФ) – 8 МЕ/мл. РФ-латексный реагент – суспензия частиц полистирольного латекса с нанесенными на них иммуноглобулинами человека класса G . Состав набора: 1. РФ-латексный реагент; 2. буфер разбавитель; 3. положительная контрольная сыворотка (К+); 4. отрицательная контрольная сыворотка (К–); 5. карточки для постановки реакции. Все компоненты набора готовы к использованию. Объем исследуемого образца 20 мкл. Учет результатов реакции через 2 минуты. Определение концентрации РФ(МЕ/мл) = 8(МЕ/мл)  Титр РФ. Срок годности набора 2 года. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС в течение всего срока годности. Замораживание не допускается.Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС.. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. Набор рассчитан на не менее 250 определений. | Шт | 3 | 1 |
| 8 | Набор реагентов д/кач. и п/колич. опред. содерж. С-реактив. белк. в сыв. крови метод. латекс-агглютин. (СРБ-ОЛЬВЕКС) (051.011) шт. Набор реагентов предназначен для выявления и определения содержания СРБ в сыворотке крови человека методом реакции агглютинации латекса (РАЛ). Набор позволяет обнаруживать СРБ в неразведенной сыворотке крови человека в концентрации от 6 мг/л и выше. СРБ-латексный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса с иммобилизованным на поверхности его частиц иммуноглобулином (IgG) к СРБ человека. Состав набора: 1. СРБ-латексный реагент; 2. буфер разбавитель (ФР); 3. положительная контрольная сыворотка (К+); 4. отрицательная контрольная сыворотка (К–); 5. карточки для постановки реакции. Все компоненты набора готовы к использованию. Объем исследуемого образца 20 мкл. Учет результатов реакции через 2 минуты. Определение концентрации СРБ (мг/л) = 6 мг/л×(величина, обратная титру образца). Срок годности набора 2 года. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС в течение всего срока годности. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. Набор рассчитан на не менее 250 определений. | Шт | 5 | 6 |
| 9 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат-специфического антигена в сыворотке крови человека (ПСА-Имаксиз (IMAXYZ) арт. ВТ12-09) набор Количественное определение свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека: микропланшет – 1 упак, калибровочные пробы - 6 фл., контрольная сыворотка – 1 фл., конъюгат – 1 фл., буфер Р - 1 фл., буфер П - 1 фл., раствор ТМБ - 1 фл., стоп-реагент - 1 фл., пакет закрывающийся – 1 шт., пленка для заклеивания микропланшета – 1 шт., ванночки для внесения реагентов – 2 шт., одноразовые наконечники для дозаторов – 16 шт. | Набор | 2 | 2 |
| 10 | Набор реагентов для колич иммуноферментн определения антигена СА 125 в сыворотке крови чел (СА 125-Имаксиз (IMAXYZ) арт. ВТ12-11) набор Набор реагентов для количественного определения концентрации антигена СА 125 в сыворотке крови человека: микропланшет с моноклональными антителами к СА 125 – 1 упак., калибровочные пробы – 6 фл., контрольная сыворотка – 1 фл., конъюгант – 1 фл., буфер Р – 1 фл., буфер П – 1 фл., раствор ТМБ – 1 фл., стоп-реагент – 1 фл., пакет полиэтиленовый закрывающийся – 1 шт. | Набор | 2 | 2 |
| 11 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетич. методом в сыв.крови и моче (КРЕАТИНИН ДДС) (500мл арт.10102) набор Набор реагентов для количественного определения содержания КРЕАТИНИНА в сыворотке крови и моче 500 мл Набор предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке крови и моче кинетическим методом, без депротеинизации Метод основан на реакции Яффе, кинетика по двум точкам. Линейность в диапазоне 35,4-1062 мкмоль/л. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: - 80 мл 5 флаконов Реагент 2: 100 мл 1 флакон Калибратор: калибровочный раствор креатинина– 2 флакона (по 3,0 мл). Рабочий реагент хранится при температуре от+2 до +80С 5 суток Фасовка: Реагент 1 -5 флакона х 80мл, Реагент 2 -1 флакона х 100мл, Калибратор - 2 флакон х 3мл. Остаточный срок годности 8 мес. | Набор | 3 | 3 |
| 12 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой к-ты ферментатив.методом в сыв.крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС) (500мл арт.10142) набор Набор реагентов для количественного определения содержания МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ в сыворотке крови и моче, 500 мл Набор предназначен для количественного определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови и моче человека Метод: метод уриказный, ферментативный, конечная точка СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферный раствор рН 7,0 - 5 флакона (по 80 мл). Реагент 2: буферный раствор рН 7,0 – 1 флакон (100 мл). Калибратор: калибровочный раствор мочевой кислоты, 357 мкмоль/л – 6 мг/100 мл - (1,5 мл) Рабочий реагент хранится при температуре от +2 до +8º С 3 месяца Линейность в диапазоне от 50 до 1190 мкмоль/л Остаточный срок годности 12 месяцев | Набор | 2 | 3 |
| 13 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыв. крови чел. кинетич. метод (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДДС) (500мл 10012) шт. Набор реагентов для определения активности АЛАНИНАМИНО-ТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке крови, 500 мл Набор предназначен для количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферно – ферментный раствор– 5 флаконов по 80 мл Реагент 2: раствор кофактора и субстрата – 1 флакон 100 мл Рабочий раствор храниться при температуре от +2 до +8º С 1 месяц Фасовка: Реагент 1 - 5х80 мл, Реагент 2 - 1х100мл. Остаточный срок годности 8 месяцев | Набор | 2 | 2 |
| 14 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыв. крови чел. кинетич. метод (АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДДС) (500мл 10032) набор Набор реагентов для определения активности АСПАРТАТАМИНО-ТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке крови, 500 мл Набор предназначен для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферно – ферментный раствор – 5 флаконов по 80 мл Реагент 2: раствор кофактора и субстрата – 1 флакон по 100 мл Рабочий раствор храниться при температуре от +2 до +8º С 1 месяц Фасовка: Реагент 1 - 5х80 мл, Реагент 2 - 1х100мл. Остаточный срок годности 8 месяцев | Набор | 2 | 2 |
| 15 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинет. методом в сыв. крови (ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА ДДС) (125мл арт.10231) шт. Набор предназначен для количественного определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом, 125 мл СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферный раствор – 5 флаконов по 20 мл Реагент 2: буферно – субстратный раствор– 1 флакон по 25 мл Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре +2-8ºС не более месяца или при комнатной температуре (+18-25ºС) не более 5 суток. Фасовка: Реагент 1- 5 флаконов х 20 мл, Реагент 2 - 1флакон х25 мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Шт | 2 | 3 |
| 16 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыв. и плазме крови чел. кинетич. методом (ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДДС) (125мл 10201) шт. Набор реагентов для определения активности ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ в сыворотке и плазме крови 125 мл Набор предназначен для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови человека кинетическим методом СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферный раствор – 5 флаконов (по 20 мл). Реагент 2: раствор субстрата, содержащий п-нитрофенилфосфат –1 флакон (25 мл). Рабочий реагент хранится при температуре от +2 до + 8º С 1 месяц Фасовка: Реагент 1- 5 флаконов х 20 мл, Реагент 2 - 1флакон х25 мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Шт | 2 | 2 |
| 17 | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемоглобинцианидным методом Гемоглобин-200-«С-Пб» "Синтакон" В набор входит: 1.Смесь сухих реагентов, флакон, 1,2 г в т.ч. калий железосинеродистый 0,2г х 5 фл., натрий двууглекислый 1,0 х 5 фл. 2.Ацетонциангидрин, ампула, 0,5мл х 5 амп. 3.Гемиглобинцианида калибровочный р-р 5мл х 5амп. | Набор | 2 | 1 |
| 18 | Набор реагентов для определения конц общ и прям билируб в сыв крови (БИЛИРУБИН-ОЛЬВЕКС) (003.012) шт. Набор «Билирубин-Ольвекс» предназначен для количественного определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови человека колориметрическим методом в клинической лабораторной диагностике. Метод: Метод с сульфаниловой кислотой (Йендрашика-Грофа) – определение прямого билирубина; с 2, 4-дихлоранилином (ДХА) – определение общего билирубина СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: Кофеиновый реагент – 200 мл Реагент 2: Сульфаниловая кислота – 50 мл Реагент 3: Натрия нитрит – 2 мл Реагент 4: Физиологический раствор – 250 мл Калибратор, лиофилизат (концентрация билирубина после растворения содержимого флакона в 1 мл дистиллированной воды – 171 мкмоль/л) – 1 шт. Рабочий реагент хранится при температуре от +2 до +8º С три недели и при комнатной температуре — 10 суток Фасовка: Реагент 1 - 1х200мл, Реагент 2 - 1х50мл, Реагент3- 1х2 мл, Реагент 4- 1х250 мл, калибратор - 1х1мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Шт | 3 | 3 |
| 19 | Набор реагентов для определения конц глюкозы в крови сыворотке плазме и моче (ГЛЮКОЗА-8-Ольвекс) (арт.005.038) шт. Набор «Глюкоза-8-Ольвекс» предназначен для количественного определения содержания глюкозы в крови, сыворотке, плазме крови человека и моче энзиматическим колориметрическим методом в клинической лабораторной диагностике. Исследуемый материал: цельная кровь, сыворотка или плазма крови, моча. Метод: реакция Триндера; GOD-PAP; с глюкозооксидазой по конечной точке. СОСТАВ НАБОРА Реагент - монореагент – 1000 мл Калибратор: калибровочный раствор глюкозы, 10 ммоль/л – 1 фл 5 мл. Фасовка: Реагент- 1 флакон х 1000 мл, Калибратор- 1 флакон х5 мл. Срок годности набора: 18 месяцев при +(2-8)ºС. | Шт | 2 | 1 |
| 20 | Набор реагентов для определения конц общ холест в сыв и плазме крови (Холестерин-1-Ольвекс) (арт.013.031) шт. Набор «Холестерин-1-Ольвекс» предназначен для количественного определения энзиматическим колориметрическим методом концентрации общего холестерина в сыворотке или плазме крови человека в клинической лабораторной диагностике. Исследуемый материал: сыворотка или плазма крови. Метод: реакция Триндера; CHOD-PAP; по конечной точке. Оборудование: ФЭК, полу- и автоматические анализаторы. СОСТАВ НАБОРА Реагент - монореагент – 1000 мл Калибратор: калибровочный раствор холестерина, 5,17 ммоль/л – 1 фл 5 мл Фасовка: Реагент- 1 флакон х 1000 мл, Калибратор- 1 флакон х5 мл. Срок годности набора: 18 месяцев при +(2-8)ºС. | Шт | 1 | 1 |
| 21 | Набор реагентов для определения конц. мочевины в биолог. жидк. (МОЧЕВИНА-ОЛЬВЕКС) (008.024) шт. Набор «Мочевина-Ольвекс» предназначен для количественного определения мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче человека уреазно-глутаматдегидрогеназным методом в клинической лабораторной диагностике. Метод: UV-кинетика, IFCC. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буфер – 240 мл Реагент 2: раствор ферментов – 80 мл Реагент 3: кофермент НАДН – 80 мл Калибратор: : калибровочный раствор мочевины 13,3 ммоль/л – 10 мл. Фасовка: Реагент 1- 240 мл, Реагент 2 – 80 мл, Реагент 3 – 80 мл, Калибратор- 10 мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Шт | 1 | 1 |
| 22 | Набор реагентов для определения конц. мочевины в биолог. жидк. (МОЧЕВИНА-ДДС) Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетич. методом (МОЧЕВИНА ДДС) (500мл арт.10234) Набор реагентов для определения содержания МОЧЕВИНЫ в сыворотке крови и моче, 500мл Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом МЕТОД- Кинетический, уреазный – глутаматдегидрогеназный УФ тест. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферно-ферментный раствор – 5 флаконов (по 80 мл). Реагент 2: буферный раствор, содержащий НАДН 1,1 ммоль/л – 1 флакон (100 мл). Калибратор: калибровочный раствор мочевины 8,3 ммоль/л ь – 2 флакона (по 3,0 мл). Рабочий объем раствора 500 мл Фасовка: Реагент 1- 5 флаконов х 80 мл, Реагент 2 - 1флакон х 100мл, Калибратор- 2 флакона х 3 мл. Остаточный срок годности 12 мес. | Шт | 1 | 1 |
| 23 | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации КАЛИЙ-ВИТАЛ (арт. В 26.11) набор Набор для определения количественного содержания КАЛИЯ в сыворотке крови 2х50 мл Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации. СОСТАВ НАБОРА РЕАГЕНТ № 1 - МОНОРЕАГЕНТ: раствор, содержащий натрия гидроокись, 500 ммоль/л; натрия тетрафенилборат, 240 ммоль/л -2 флакона (50мл) готов к использованию РЕАГЕНТ № 2 - КАЛИБРАТОР: Калий - 5,0 ммоль/л - 1 флакон (1,0 мл) готов к использованию Линейность в диапазоне концентраций 2-10 ммоль/л. Остаточный срок годности 12 месяцев | Набор | 3 | 3 |
| 24 | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке и плазме крови (НАТРИЙ-ОЛЬВЕКС) (арт.027.001) шт. Набор «НАТРИЙ-ОЛЬВЕКС» предназначен для количественного определения содержания натрия в сыворотке и плазме крови человека колориметрическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Набор рассчитан на проведение 25 или 50 определений при расходе 2,0 мл Реагента 2 на один анализ. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: осаждающий реагент – 25 мл Реагент 2: тиогликолят аммния – 50 мл Калибратор: калибровочный раствор натрия хлорида 150 ммоль/л – 1,0 мл Срок хранения 12 месяцев при температуре 18-25°С. | Шт | 1 |  |
| 25 | Набор реагентов для определения общей активности а-Амилазы кинетич. методом в сыворотке крови и моче (а-АМИЛАЗА ДДС) 125мл(арт.10115) набор Набор реагентов для определения общей активности а-Амилазы в сыворотке крови и моче, 125 мл Набор предназначен для определения суммарной активности а-Амилазы в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом СОСТАВ НАБОРА Реагент 1 (r1): буферно-ферментный раствор – 5 флаконов по 20 мл Реагент 2 (r2): субстратно-буферный раствор – 1 флакон 25 мл Рабочий раствор храниться при температуре от +2 до +8°С с 6 месяцев Фасовка: реагент 1 - 5х20 мл, реагент 2 - 1х25мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Набор | 2 | 3 |
| 26 | Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетич. методом в сыв. крови (ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА ДДС) (125мл арт.10241) шт. Набор предназначен для количественного определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови человека кинетическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферно-субстратный раствор,– 5 флаконов по 20 мл Реагент 2: буферный раствор – 1 флакон 25 мл Рабочий реагент можно хранить при температуре +2-8ºС не более 5 суток или при комнатной температуре (+18-25ºС) не более 8 часов. Фасовка: реагент 1 - 5х20 мл, реагент 2 - 1х25мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Шт | 1 |  |
| 27 | Набор реагентов для определения протромбинового времени (техпластин-тест) (в комплекте стандарт-плазма арт.131) набор Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Измерение проводят на коагулометре или мануально. Определение протромбинового времени используется для тестирования факторов протромбинового комплекса (II - протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия. Состав набора: 1. Техпластин - лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь из кроличьего мозга, на 5,0 мл суспензии (25 определений) - 4 флакон. МИЧ Техпластина указан в Паспорте к набору. 2. Контрольная плазма - лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека, на 1,0 мл – 1 флакон. Пробы: венозная кровь (цитратная плазма). Коэффициент вариации результатов определения протромбинового времени не превышает 10%. Хранение набора должно проводиться при температуре +2...8°С в течение всего срока годности (18 мес). Допускается транспортировка при температуре до +25°С в течение 30 суток. Разведенный Техпластин можно хранить при температуре +37°С не более 6 часов, при комнатной температуре (+18...25°С) - не более 48 часов или не более 7 дней - при температуре +2...8°С, не замораживать. Контрольную плазму после разведения можно хранить при комнатной температуре не более 2 часов. | Набор | 6 | 4 |
| 28 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке и плазме крови человека (ГЛЮКОЗА ДДС) (1000мл арт.10083) набор Набор реагентов для определения содержания ГЛЮКОЗЫ в сыворотке и плазме крови, 1000 мл Набор предназначен для количественного определения глюкозы в сыворотке или плазме крови человека глюкозооксидазным методом, конечная точка СОСТАВ НАБОРА Реагент - монореактив: буферно - ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – 250 ммоль/л, фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глюкозооксидазу – 10000 Е/л, пероксидазу – 1000 Е/ – 1 флакон (1000 мл), готовый к использованию Калибратор: калибровочный раствор глюкозы, 5,55 ммоль/л – 1 флакон (10 мл). Фасовка: Реагент- 1 флакон х 1000 мл, Калибратор- 1 флакон х10 мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Набор | 1 | 2 |
| 29 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека (ОБЩИЙ БЕЛОК ДДС) (1000мл арт.10173) шт. Набор реагентов для определения содержания ОБЩЕГО БЕЛКА в сыворотке и плазме крови 1000 мл Набор предназначен для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме крови человека биуретовым методом СОСТАВ НАБОРА Реагент- монореактив: раствор- 1 флакон (1000 мл), готовый к использованию Калибратор: калибровочный раствор сывороточного человеческого альбумина, 50 г/л – 1 флакон (10 мл), готовый к использованию Фасовка: Реагент -монореактив - 1флакон х 1000мл, Калибратор- 1 флакон х 10 мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Шт | 1 | 1 |
| 30 | Наконечник полимерный одноразовый НП-"Термо Фишер Сайентифик" для одноканального дозатора на (0,5-250) мкл (Универсал), 1000 шт/уп, арт. 9400302 | Упак | 3 | 3 |
| 31 | РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 4) Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. (D-1875) РекомбиБест антипаллидум - суммарные антитела) (комплект 4) представляет собой набор, основой которого являются рекомбинантные антигены Treponema pallidum, иммобилизованные на поверхности лунок полистироловых планшетов и входящие в состав конъюгата. Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека специфические иммуноглобулины классов М, G и A к Treponema pallidum за счёт их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. СОСТАВ НАБОРА 1. планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum - 5 шт.; 2. положительный контрольный образец, инактивированный - 1 фл., 1,0 мл; 3. отрицательный контрольный образец, инактивированный - 1 фл., 1,0 мл; 4. конъюгат, концентрат - 3 фл., 2,5 мл; 5. разводящий раствор - 3 фл., 24,0 мл; 6. концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином - 1 фл., 100 мл; 7. субстратный буферный раствор - 3 фл., 20 мл; 8. тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат - 3 фл., 1,5 мл; 9. стоп-реагент - 3 фл., 21,0 мл; 10. плёнка для заклеивания планшета - 6 шт.; 11. ванночка для реагентов - 2 шт.; 12. наконечники для дозаторов - 16 шт. | Набор | 1 |  |
| 32 | Тромбопластин (из головного мозга кролика) для определения протромбинового времени (Ренампластин) (ПГ-5/1 N10) набор Ренампластин – тромбопластин из головного мозга кролика. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2, аттестованная по МИЧ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме. Контроль за лечением непрямыми антикоагулянтами. (1фл. – 40-80 опр). 10 флаконов. СОСТАВ НАБОРА ПГ-5/1: Ренампластин, лиофильно высушенный – объем после восстановления 8,0 мл/флакон — 10 флаконов. | Набор | 2 | 1 |
| 33 | Цоликлон анти-D супер 10мл 100доз фл. Эритротест –Цоликлон Анти –Д Супер. Пластиковый флакон-капельница 100 доз, 10 мл/фл. Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате или в пробирках в солевой среде с D(+) эритроцитами. Упаковка не менее 10 фл по не менее 10 мл во флаконе. | Флак | 11 | 10 |
| 34 | Набор Железо ДДС, 100 мл № 10091 Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке крови, колориметрическим методом (без депротеинизации). Метод фотометрический метод с феррозином без депротеинизации. Состав: Реагент 1: буферный раствор рН 4,5, содержащий ацетат натрия 140 ммоль/л, тиомочевину 80 ммоль/л, гуанидин гидрохлорид 4 ммоль/л, азид натрия 0,095%), Реагент 2: раствор содержащий аскорбиновую кислоту 100 ммоль/л, феррозин 2 ммоль/л, тиомочевину 50 ммоль/л. Калибратор (калибровочный раствор двухвалентного железа в растворе азида натрия); Аналитические характеристики: Линейность в диапазоне от 3,0 до 400мкмоль/л; отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность не более 2 мкмоль/л; коэффициент вариации – не более 5%. Температура хранения: 2°-8° C. | Набор | 1 | 1 |
| 35 | Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 4) для иммуноферментного выявления HBsAg. арт D-0559 Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в 96 определениях. Чувствительность 0,01 нг/мл, есть возможность получения чувствительности 0,05 нг/мл. Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови, объемом не более 100 мкл. СОСТАВ НАБОРА 1. планшеты разборные с иммобилизованными моноклональными антителами HBsAg - 5 шт.; 2. положительный контрольный образец, инактивированный - 2 фл., 1,5 мл; 3. слабоположительный контрольный образец, инактивированный - 2 фл., 1,5 мл; 4. отрицательный контрольный образец, инактивированный - 2 фл., 2,5 мл; 5. конъюгат, концентрат - 3 фл., 1,4 мл; 6. раствор для разведения конъюгата - 3 фл., 14,0 мл; 7. концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином - 1 фл., 100 мл; 8. субстратный буферный раствор - 3 фл., 20 мл; 9. тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат - 3 фл., 1,5 мл; 10. стоп-реагент - 3 фл., 21,0 мл; 11. плёнка для заклеивания планшета - 10 шт.; 12. ванночки для реагентов - 10 шт.; 13. наконечники для пипеток - 80 шт. Условия хранения: при температуре +2...8°C в сухом месте. Компоненты набора сохраняют стабильность в течение всего срока годности набора - 1 год с даты производства. | Набор | 1 |  |
| 36 | Тест полоски для определения глюкозы ГЛЮКОфан №50 Тест-полоски предназначены для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. Время измерения 60 сек. Диапазон показаний: отриц., норм., 2.8, 5.5, 17, 55 м/моль. Упаковка -50 штук. | Упак | 1 | 1 |
| 37 | Реагенты диагностические для биохимических исследованиий in vitro крови и мочи: Гликолизированный гемоглобин (one HbA1с FS) 45 мл арт. F133299910935 Метод: количественное иммунотурбидиметрическое определение, усиленное латексными частицами, без измерения общего гемоглобина (фиксированное время). Длина волны 660 нм. Диапозон измерения в диапозоне от 30 до 150 ммоль/моль согласно IFCC (от 4,9 до 16 % согласно NGSP). Чувствительность: 30 ммоль/моль HbA1с (4,9 % NGSP). Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: после вскрытия реагентов R1, R2 и R3 стабильны в течение срока годности, указанного на этикетке при температуре от +2С до +8 С и отсутствии загрязнений и испарения. Измерение возможно только по биреагентной схеме. Счтабильность калибровки: 4 недели. Фасовка: 45 мл. Количество определений для СА-270: 220. Флаконы и штрих-кода, содержащие информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности, могут непосредственно использоваться в автоматическом биохимическом анализаторе FURUNO CA-270 без переливания. | Набор | 2 |  |
| 38 | Реагенты для калибровки фотометрических систем при определении биохимических параметров in vitro Калибратор Гликолизированного гемоглобина 4 х 0,25 мл арт. 133209910043 Набор жидких стабилизированных готовых к использованию калибраторов четырех различных уровней, изготовленных на основе человеческих эритроцитов и предназначенных для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов при определении гликолизированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом. Стабильность во вскрытых и невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2 С до +8 С. Набор: 4 флакона по 0,25 мл | Набор | 1 |  |
| 39 | Реагенты для контроля качества измерений при определении биохимических параметров in vitro Контроль Гликолизированного гемоглобина Уровень 1 TruLab HbA1с Level 1 арт. 597909910060 Жидкий стабилизированный готовый к использованию контрольный материал, изготовленный на основе человеческих эритроцитов и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении гликолизированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом на автоматических и полуавтоматических анализаторах. Концентрация гликолизированного гемоглобина в контроле уровня 1 соответствует физиологической норме. Стабильность во вскрытых и невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2С- +8 С. Фасовка: 0,25 мл. | Набор | 1 |  |
| 40 | Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro крови и мочи Гемолизирующий раствор для определения Гликолизированного гемоглобина (one HbA1с Hemolyzingsolution) 500 мл арт. 145709910113 Гемолизирующий раствор для приготовления образцов цельной крови, калибраторов и контролей при определении гликолизированного гемоглобина. Жидкий стабильный готовый к использованию реагент. Стабильность: росле вскрытия раегент стабилен в течении срока годности, указанного на этикетке при температуре +2С — +25 С. Фасовка: 500 мл | Флак | 1 |  |
| 41 | Буфер рН=6.8-7.2 фосфатный, концентрат 10мл. на 3л., д/гематологии, (Диахим-Буфер-Г),(483), фл,Абрис ДИАХИМ-БУФЕР Г предназначен для приготовления забуференной воды с рН 6,8-7,2. Один флакон объемом 10 мл позволяет получить 3 л буферного раствора. Состав: Буфер Г концентрат (10 мл на 3 л), 10 мл – 1 флакон Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре +2–25 °С в течение всего срока годности (1 год). | Фл | 1 | 1 |
| 42 | Полоски для определения кислотности в моче БИОСКАН 100 шт. – pH Индикаторные полоски БИОСКАН® — рН предназначены для экспресс-анализа уровня кислотности (рН) в моче человека. | Уп | 3 | 2 |
| 43 | Ерш пробирочный Размер, не менее 280х100х35 мм. Материал щетины: натуральная щетина | Шт | 5 |  |
| 44 | ТЕСТ-ПОЛОСКИ ВИЗУАЛЬНЫЕ ГЛЮКОФАН (GLUKOPHAN) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В МОЧЕ № 50 Используя Глюкофан полоски, можно даже в домашних условиях и без медицинской подготовки определить ориентировочный полуколичественный уровень глюкозы посредством исследования мочи. | Уп | 5 |  |
| 45 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови. КАЛЬЦИЙ-ОЛЬВЕКС (018.001) Набор «КАЛЬЦИЙ-ОЛЬВЕКС» предназначен для количественного определения содержания кальция в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом в клинической лабораторной диагностике. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1 – буферный раствор Реагент 2 - хромоген Калибратор: калибровочный раствор кальция хлорида 2,5 ммоль/л Фасовка: Реагент 1 - 100 мл, Реагент 2 – 100 мл, Калибратор- 5 мл. Срок годности набора: 18 месяцев при +(18-25)ºС. | Уп | 1 |  |
| 46 | Сульфосалициловая кислота 2-водная Сульфосалициловая кислота находит широкое применение в медицинской сфере. Данный препарат позволяет определять уровень белка в моче. Также нередко применяется сульфосалициловая кислота для проведения аналитических работ — дает возможность определять уровень нитратов в воде. Сульфосалициловая кислота может быть использована в качестве антисептического препарата. В промышленной сфере сульфосалициловая кислота используется в качестве дополнительных примесей и добавок к веществу для их синтеза. В химической промышленность сульфосалициловая кислота служит для маскировки металлов и для спектрофотометрических исследований. Сульфосалициловая кислота может храниться в упакованном виде в закрытом сухом складском помещении. Поскольку сульфосалициловая кислота очень чувствительна к солнечным лучам, ее хранение на открытой местности недопустимо. | Кг | 1 |  |
| 47 | НАТРИЙ ЛИМОННОКИСЛЫЙ 3-Х ЗАМЕЩЕННЫЙ 2-Х ВОДНЫЙ ПИЩЕВОЙ Натрий лимоннокислый 3-замещенный 2-водный (цитрат натрия 3-замещённый Е331) является натриевой солью лимонной кислоты и предназначен для использования в пищевой промышленности, где используется как регулятор кислотности, комплексообразователь, диспергирующий агент, буферное и вкусовое вещество, эмульгатор, соль-плавитель в соответствии с рецептурами производителей. Представляет собой белый кристаллический порошок, легко растворимый в воде, слабо растворимый в спирте. | Кг | 0,5 |  |
| 48 | Масло иммерсионное синтетическое. Применение: для микроскопии. Во флаконе не менее 100 мл. | Флак | 2 |  |
| 49 | Реагенты для гематологических анализаторов Para 12 Extend - N (Пара 12 Экстенд Нормальный) Контрольный материал, нормальные значения, 12 параметров. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. 2,5 мл/фл. | Шт | 1 |  |
| 50 | Ланцет (скарификатор) Acti-lance Special REF 7143 для взятия капиллярной крови Лезвие: 17 G Глубина прокола: 2.0 мм Кровоток: сильный Количество в коробке: 200 шт. Скарификатор Acti-lance Special разработан для получения больших объемов образцов крови. Оптимален для взятия крови из пяточек новорожденных. Равномерное давление лезвия сводит болевые ощущения к минимуму. Эта особенность гарантирует контроль глубины прокола и получение необходимого объема крови. Особенности: - Цвет кнопки — желтый, цвет корпуса — белый - Стерильность: игла гамма стерилизованы, полностью закрыты стерильной крышкой - Снижение болевых ощущений и быстрое заживление: игла отполирована и покрыта силиконом - Безопасность: невозможно повторное использование - Эффективность: необходимый объем образца крови всего при одном нажатии на кнопку - Надежность: риск неправильного использования при получении образца крови устранен благодаря уникальному, запатентованному механизму самоактивации. | Упак |  | 3 |
| 51 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови. (арт. 017.012) Метод: реакция Триндера; GPO-PAP; по конечной точке. Набор «ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ОЛЬВЕКС» предназначен для количественного определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека энзиматическим колориметрическим методом в клинической лабораторной диагностике. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1 – 100 мл; Реагент 2 : лиофилизат. Калибратор: калибровочный раствор триглицеридов 2,29 ммоль/л в пересчете на триолеин) Фасовка: Реагент 1 - 100 мл, Реагент 2 – 2 флакона, Калибратор- 2 мл. Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8)ºС. | Упак | 1 |  |
| 52 | Кровь контрольная /18-Parameter Содержат стабилизированные эритроциты человека, тромбоцитарные компоненты и фиксированные эритроциты и/или симуляцию лейкоцитов для частичного дифференциального анализа, в жидкости, подобной плазме крови, содержащей консерванты. Упаковка: флакон объемом 2,5 мл с зеленой крышкой. Закрытые флаконы следует хранить в вертикальном положении при температуре +2...8 °С. При соблюдении условий хранения сохраняют стабильность в течение всего срока годности, указанного на этикетке. После вскрытия флакона стабилен в течение 3 недель.Зарегистрировано в Росздравнадзор | Уп | 1 |  |
| 53 | ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДИРУИ DIRUI H-10 К АНАЛИЗАТОРУ МОЧИ DIRUI H-100, 100ШТ Реагентные полоски Dirui Н выпускаются для качественного и полуколичественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Эти полоски предназначены только для профессионального использования. Предназначение: Реагентные полоски для анализа мочи invitro, используется на анализаторе мочи. Принцип работы: «Сухая химия» на подложке. Специфичность: Только для совместного использования с автоматическим анализатором мочи H-100 Параметры: Уробилиноген, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Кровь, Белок, Нитриты, Лейкоциты, Глюкоза, Удельный вес, рН Количество тест полосок DIRUI-H-10 в 1 упаковке: 100 шт. Диапазон результатов и чувствительность: рН: Диапазон 5-9 Удельный вес: Диапазон 1,000-1,030 Глюкоза (ммоль/л): 5,6 – 55 Лейкоциты (кл/мкл): 5 – 500 Нитриты (мкмоль/л):22(качественная реакция) Белок (г/л): 0,3 – 20,0 Кровь (кл/мкл): 15 – 200 Кетоны (ацетоуксусная кислота) (ммоль/л):1,0 – 16,0 Билирубин (мкмоль/л): 17 – 100 10.Уробилиноген (мкмоль/л): 17 –131 Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-30ºС в сухом и защищенном от света месте в оригинальной упаковке. | Уп |  | 3 |
| 54 | Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыв.крови (плазме) и моче (КРЕАТИНИН - Ольвекс) (арт.004007) Набор «Креатинин-Ольвекс» предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови человека и моче человека псевдокинетическим методом на основе реакции Яффе без депротеинизации в клинической лабораторной диагностике. Реагент 1-50 мл Реагент 2 Калибратор: калибровочный раствор креатинина– 17.7 ммоль/л. Фасовка: Реагент 1 – 50 мл, Реагент 2 -50 мл, Калибратор - 2мл. Срок годности набора: 18 месяцев при +(18-25)ºС. | Уп | 1 | 1 |
| 55 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ОЛЬВЕКС (009.005) Исследуемый материал: сыворотка или плазма крови. Метод: кинетика, с аминометилпропаноловым буфером (AMP), рекомендации IFCC Набор «ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ОЛЬВЕКС» предназначен для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом с АМП буфером в клинической лабораторной диагностике. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферный раствор – 200 мл Реагент 2: раствор субстрата – 50 мл Рабочий реагент хранится при температуре от +2 до + 8º С 1 месяц Фасовка: Реагент 1- 5 флаконов х 20 мл, Реагент 2 - 1флакон х25 мл. Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8)ºС. | Уп | 1 |  |
| 56 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (торговая марка : 202.250 латекс-тест «ревматоидный фактор» -ВИТАЛ; Слайд-тест для определения ревматоидного фактора (РФ) методом латекс-агглютинации. Состав набора: 1)РФ-Латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых человеческим гамма-глобулином в фосфатно-солевом буферном растворе, азид натрия 0,95 г/л, (2×2,5мл). 2) Разбавитель: натрия хлорид 9 г/л (1×5 мл). 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с РФ 25 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл). 4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием РФ < 5 МЕ/мл*, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл). 5) Тест-пластины (5 штук). Количество исследований: 250 определений. Чувствительность теста 8 (6-16) МЕ/мл. Диагностическая специфичность 98,8%. Все реагенты готовы к использованию. Реагенты хранить при 2-8С и использовать до окончания срока годности, указанного на упаковке. ЗАМОРАЖИВАНИЕ НЕДОПУСТИМО! Срок годности набора — 18 месяцев | Уп | 1 |  |
| 57 | Набор реагентов для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови человека АЛЬБУМИН-ОЛЬВЕКС (021.002) Набор «Альбумин-Ольвекс» предназначен для количественного определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека колориметрическим методом с бромкрезоловым зелёным в клинической лабораторной диагностике. СОСТАВ НАБОРА Реагент- монореагент. Калибратор: калибровочный раствор бычьего сывороточного альбумина, 60 г/л Реагент и калибратор готовы к использованию. Фасовка: Реагент -монореактив - 200мл, Калибратор- 1 флакон х 3мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Уп | 1 |  |
| 58 | Кальций,Витал,(с о-крезолфталеином),200мл, В18.01 Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке (плазме) крови и моче унифицированным колориметрическим методом, о-крезолфталеинкомплексон, 200 мл. Состав набора: РЕАГЕНТ № 1. Буферный раствор Боратный буфер рН 10,7 – 80 ммоль/л Глицин – 20 ммоль/л РЕАГЕНТ № 2. Хромоген О-крезолфталенинкомплексон – 0,26 ммоль/л 8-гидроксихинолин – 8,98 ммоль/л Калибратор кальций – 2,5 ммоль/л (10 мг/дл) Чувствительность 0,15 ммоль/л, линейность в диапазоне концентраций 0,25-3,75 ммоль/л*, коэффициент вариации 5%, время реакции - 5 мин., длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), температура инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов Срок годности набора –18 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора –3 месяца. | Уп | 1 | 1 |

Заведующий КДЛ                                                                                                                      Мешкова Н.Н.

Заместитель главного врача

по медицинской части                                                                                                               Чувашов А.Г.