Приложение №1

к извещению о проведение запроса котировок

Описание объекта закупки

| № Лота | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во по ОМС | Кол-во по ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический Разбавитель 10 л, ГР84001, Advia 60 (Адвиа 60) Изотонический разбавитель – несущий и разбавляющий раствор в гематологических анализаторах. Внешний вид – прозрачная бесцветная жидкость. Изотонический разбавитель в используемых концентрациях является нетоксичным. Максимальный срок годности: не менее 18 месяцев Использование: Предназначен для использования в составе набора реагентов одного производителя. | Шт | 1 | 2 |
| 2 | Лизирующий раствор ADVIA 60 (Адвиа 60) 1 л, ГР84002 Лизирующий раствор – раствор для разрушения эритроцитов, цельной крови и определения гемоглобина в гемолизате. Внешний вид – прозрачная бесцветная или слегка пенящаяся жидкость светло-желтого цвета. Лизирующий раствор в используемых концентрациях является нетоксичными. | Шт | 1 |  |
| 3 | Промывающий раствор - 1 л ADVIA 60 (Адвиа 60) ГР84009: Промывающий раствор-раствор для промывки гидравлического тракта гематологических анализаторов между анализами. Внешний вид – прозрачная бесцветная или слегка пенящаяся жидкость голубого цвета. Промывающий раствор в используемых концентрациях является нетоксичным. | Шт | 1 | 2 |
| 4 | Очищающий раствор - 0,25 л ADVIA 60 (Адвиа 60) ГР84008: Очищающий раствор – раствор для удаления белковых загрязнений из гидравлической системы и апертурного отверстия измерительных ячеек гематологических анализаторов. Внешний вид – прозрачная бесцветная жидкость с запахом хлора. Очищающий раствор в используемых концентрациях является нетоксичным. | Шт | 1 |  |

Заведующий КДЛ                                                                                                                      Мешкова Н.Н.

Заместитель главного врача

по медицинской части                                                                                                               Чувашов А.Г.