Приложение №1

к извещению о проведение запроса котировок

Описание объекта закупки

| № Лота | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во По ОМС | Кол-во По ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента тепл.регист. д/лаб. 110х30х12Ч (в.) /ЛБД-К-И/, 8 рул/у (арт.416679) Лента тепловой и чернильной регистрации диаграммная для медицинских приборов и аппаратов ЛБД-Комус. Назначение - для лабораторного оборудования и ЭЭГ. Тип: бумага. Длина ленты: 30 метр. Ширина: 110 мм. Диаметр втулки, см: 1.2 Способ намотки термослоя: внутрь. Наличие сетки: Нет. Цвет сетки: не применимо. Производитель: ООО Комус-Импекс (Россия) Срок хранения данных: 7 лет | Шт | 2 | 1 |
| 2 | Лента тепл.регист. д/лаб. 57х20х12Ч (н.) /ЛБД-К-И/, 20 рул/уп (арт.416670) Назначение: для лабораторного оборудования и ЭЭГ. Тип: рулон. Длина ленты: 20 метр. Ширина: 57 мм. Диаметр втулки, см: 1.2. Способ намотки термослоя: наружу. Наличие сетки: Нет. Цвет сетки: не применимо. Производитель: ООО Комус-Импекс (Россия) Срок хранения данных: 7 лет | Шт | 10 |  |
| 3 | МИКРОВЕТ 200, КЗ-ЭДТА, 100 ШТ/УП. Пробирки для взятия капиллярной крови Microvette с К3 ЭДТА в качестве антикоагулянта предназначены для получения пробы цельной ЭДТА-стабилизированной крови для проведения гематологических исследований. Антикоагулянт К3 ЭДТА нанесен на внутренние стенки пробирки и капилляра в виде равномерного мелкодисперсного напыления, благодаря чему он полностью легко растворяется в пробе при перемешивании, предотвращая образование сгустков/микросгустков и обеспечивая высокое качество получаемых для анализа проб и достоверность результатов анализа. | Упак | 11 | 11 |
| 4 | Набор реагентов для иммунохроматографического определения антигена вируса Гепатита В (HBsAg) экспресс методом (Abon Biopharm, тест-кассеты) Кат. № IHBsg-402 №40 кат. №D-0559 Тест-система для экспресс-определения гепатита В. Качественный иммунохроматографический экспресс анализ в цельной крови, сыворотке, плазме. Относительная чувствительность 99 %. Относительная специфичность 99%. Минимальная определяемая концентрация HBsAg 1 нг/мл. Время определения 15 мин. В упаковке тест-кассеты в индивидуальной упаковке 40 шт.; буфер для разведения образца 40 шт.; одноразовые пипетки 40 шт. | Упак | 1 | 1 |
| 5 | Набор реагентов д/кач. и п/колич. опред. содерж. С-реактив. белк. в сыв. крови метод. латекс-агглютин. (СРБ-ОЛЬВЕКС) (051.011) шт. Набор реагентов предназначен для выявления и определения содержания СРБ в сыворотке крови человека методом реакции агглютинации латекса (РАЛ). Набор позволяет обнаруживать СРБ в неразведенной сыворотке крови человека в концентрации от 6 мг/л и выше. СРБ-латексный реагент – суспензия монодисперсного полистирольного латекса с иммобилизованным на поверхности его частиц иммуноглобулином (IgG) к СРБ человека. Состав набора: 1. СРБ-латексный реагент; 2. буфер разбавитель (ФР); 3. положительная контрольная сыворотка (К+); 4. отрицательная контрольная сыворотка (К–); 5. карточки для постановки реакции. Все компоненты набора готовы к использованию. Объем исследуемого образца 20 мкл. Учет результатов реакции через 2 минуты. Определение концентрации СРБ (мг/л) = 6 мг/л×(величина, обратная титру образца). Срок годности набора 2 года. Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 оС в течение всего срока годности. Замораживание не допускается. Набор транспортируют при температуре от 2 до 8 оС. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 оС в течение 10 сут. Набор рассчитан на не менее 250 определений. | Шт | 3 | 0 |
| 6 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыв. крови чел. кинетич. метод (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДДС) (500мл 10012) шт. Набор реагентов для определения активности АЛАНИНАМИНО-ТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке крови, 500 мл Набор предназначен для количественного определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферно – ферментный раствор– 5 флаконов по 80 мл Реагент 2: раствор кофактора и субстрата – 1 флакон 100 мл Рабочий раствор храниться при температуре от +2 до +8º С 1 месяц Фасовка: Реагент 1 - 5х80 мл, Реагент 2 - 1х100мл. Остаточный срок годности 8 месяцев | Набор | 1 |  |
| 7 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыв. крови чел. кинетич. метод (АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА ДДС) (500мл 10032) набор Набор реагентов для определения активности АСПАРТАТАМИНО-ТРАНСФЕРАЗЫ в сыворотке крови, 500 мл Набор предназначен для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферно – ферментный раствор – 5 флаконов по 80 мл Реагент 2: раствор кофактора и субстрата – 1 флакон по 100 мл Рабочий раствор храниться при температуре от +2 до +8º С 1 месяц Фасовка: Реагент 1 - 5х80 мл, Реагент 2 - 1х100мл. Остаточный срок годности 8 месяцев | Набор |  | 1 |
| 8 | Набор реагентов для определения конц. мочевины в биолог. жидк. (МОЧЕВИНА-ОЛЬВЕКС) (008.024) шт. Набор «Мочевина-Ольвекс» предназначен для количественного определения мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче человека уреазно-глутаматдегидрогеназным методом в клинической лабораторной диагностике. Метод: UV-кинетика, IFCC. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буфер – 240 мл Реагент 2: раствор ферментов – 80 мл Реагент 3: кофермент НАДН – 80 мл Калибратор: : калибровочный раствор мочевины 13,3 ммоль/л – 10 мл. Фасовка: Реагент 1- 240 мл, Реагент 2 – 80 мл, Реагент 3 – 80 мл, Калибратор- 10 мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Шт | 1 | 1 |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации КАЛИЙ-ВИТАЛ (арт. В 26.11) набор Набор для определения количественного содержания КАЛИЯ в сыворотке крови 2х50 мл Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим методом без депротеинизации. СОСТАВ НАБОРА РЕАГЕНТ № 1 - МОНОРЕАГЕНТ: раствор, содержащий натрия гидроокись, 500 ммоль/л; натрия тетрафенилборат, 240 ммоль/л -2 флакона (50мл) готов к использованию РЕАГЕНТ № 2 - КАЛИБРАТОР: Калий - 5,0 ммоль/л - 1 флакон (1,0 мл) готов к использованию Линейность в диапазоне концентраций 2-10 ммоль/л. Остаточный срок годности 12 месяцев | Набор | 1 |  |
| 10 | Набор реагентов для определения концентрации натрия в сыворотке и плазме крови (НАТРИЙ-ОЛЬВЕКС) (арт.027.001) шт. Набор «НАТРИЙ-ОЛЬВЕКС» предназначен для количественного определения содержания натрия в сыворотке и плазме крови человека колориметрическим методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. Набор рассчитан на проведение 25 или 50 определений при расходе 2,0 мл Реагента 2 на один анализ. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: осаждающий реагент – 25 мл Реагент 2: тиогликолят аммния – 50 мл Калибратор: калибровочный раствор натрия хлорида 150 ммоль/л – 1,0 мл Срок хранения 12 месяцев при температуре 18-25°С. | Шт | 3 |  |
| 11 | Набор реагентов для определения протромбинового времени (техпластин-тест) (в комплекте стандарт-плазма арт.131) набор Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Измерение проводят на коагулометре или мануально. Определение протромбинового времени используется для тестирования факторов протромбинового комплекса (II - протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия. Состав набора: 1. Техпластин - лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь из кроличьего мозга, на 5,0 мл суспензии (25 определений) - 4 флакон. МИЧ Техпластина указан в Паспорте к набору. 2. Контрольная плазма - лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека, на 1,0 мл – 1 флакон. Пробы: венозная кровь (цитратная плазма). Коэффициент вариации результатов определения протромбинового времени не превышает 10%. Хранение набора должно проводиться при температуре +2...8°С в течение всего срока годности (18 мес). Допускается транспортировка при температуре до +25°С в течение 30 суток. Разведенный Техпластин можно хранить при температуре +37°С не более 6 часов, при комнатной температуре (+18...25°С) - не более 48 часов или не более 7 дней - при температуре +2...8°С, не замораживать. Контрольную плазму после разведения можно хранить при комнатной температуре не более 2 часов. | Набор | 2 |  |
| 12 | РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 4) Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. (D-1875) РекомбиБест антипаллидум - суммарные антитела) (комплект 4) представляет собой набор, основой которого являются рекомбинантные антигены Treponema pallidum, иммобилизованные на поверхности лунок полистироловых планшетов и входящие в состав конъюгата. Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека специфические иммуноглобулины классов М, G и A к Treponema pallidum за счёт их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета и входящими в состав конъюгата. СОСТАВ НАБОРА 1. планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum - 5 шт.; 2. положительный контрольный образец, инактивированный - 1 фл., 1,0 мл; 3. отрицательный контрольный образец, инактивированный - 1 фл., 1,0 мл; 4. конъюгат, концентрат - 3 фл., 2,5 мл; 5. разводящий раствор - 3 фл., 24,0 мл; 6. концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином - 1 фл., 100 мл; 7. субстратный буферный раствор - 3 фл., 20 мл; 8. тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат - 3 фл., 1,5 мл; 9. стоп-реагент - 3 фл., 21,0 мл; 10. плёнка для заклеивания планшета - 6 шт.; 11. ванночка для реагентов - 2 шт.; 12. наконечники для дозаторов - 16 шт. | Набор | 1 |  |
| 13 | Цоликлон анти-D супер 10мл 100доз фл. Эритротест –Цоликлон Анти –Д Супер. Пластиковый флакон-капельница 100 доз, 10 мл/фл. Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате или в пробирках в солевой среде с D(+) эритроцитами. Упаковка не менее 10 фл по не менее 10 мл во флаконе. | Флак | 10 | 10 |
| 14 | Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 4) для иммуноферментного выявления HBsAg. арт D-0559 Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в 96 определениях. Чувствительность 0,01 нг/мл, есть возможность получения чувствительности 0,05 нг/мл. Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови, объемом не более 100 мкл. СОСТАВ НАБОРА 1. планшеты разборные с иммобилизованными моноклональными антителами HBsAg - 5 шт.; 2. положительный контрольный образец, инактивированный - 2 фл., 1,5 мл; 3. слабоположительный контрольный образец, инактивированный - 2 фл., 1,5 мл; 4. отрицательный контрольный образец, инактивированный - 2 фл., 2,5 мл; 5. конъюгат, концентрат - 3 фл., 1,4 мл; 6. раствор для разведения конъюгата - 3 фл., 14,0 мл; 7. концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином - 1 фл., 100 мл; 8. субстратный буферный раствор - 3 фл., 20 мл; 9. тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат - 3 фл., 1,5 мл; 10. стоп-реагент - 3 фл., 21,0 мл; 11. плёнка для заклеивания планшета - 10 шт.; 12. ванночки для реагентов - 10 шт.; 13. наконечники для пипеток - 80 шт. Условия хранения: при температуре +2...8°C в сухом месте. Компоненты набора сохраняют стабильность в течение всего срока годности набора - 1 год с даты производства. | Набор | 1 |  |
| 15 | Реагенты для калибровки фотометрических систем при определении биохимических параметров in vitro Калибратор Гликолизированного гемоглобина 4 х 0,25 мл арт. 133209910043 Набор жидких стабилизированных готовых к использованию калибраторов четырех различных уровней, изготовленных на основе человеческих эритроцитов и предназначенных для калибровки автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторов при определении гликолизированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом. Стабильность во вскрытых и невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2 С до +8 С. Набор: 4 флакона по 0,25 мл | Набор | 1 |  |
| 16 | Буфер рН=6.8-7.2 фосфатный, концентрат 10мл. на 3л., д/гематологии, (Диахим-Буфер-Г),(483), фл,Абрис ДИАХИМ-БУФЕР Г предназначен для приготовления забуференной воды с рН 6,8-7,2. Один флакон объемом 10 мл позволяет получить 3 л буферного раствора. Состав: Буфер Г концентрат (10 мл на 3 л), 10 мл – 1 флакон Хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, при температуре +2–25 °С в течение всего срока годности (1 год). | Фл | 2 | 2 |
| 17 | Полоски для определения кислотности в моче БИОСКАН 100 шт. – pH Индикаторные полоски БИОСКАН® — рН предназначены для экспресс-анализа уровня кислотности (рН) в моче человека. | Уп | 4 | 3 |
| 18 | ТЕСТ-ПОЛОСКИ ВИЗУАЛЬНЫЕ ГЛЮКОФАН (GLUKOPHAN) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ В МОЧЕ № 50 Используя Глюкофан полоски, можно даже в домашних условиях и без медицинской подготовки определить ориентировочный полуколичественный уровень глюкозы посредством исследования мочи. | Уп | 1 | 1 |
| 19 | Сульфосалициловая кислота 2-водная Сульфосалициловая кислота находит широкое применение в медицинской сфере. Данный препарат позволяет определять уровень белка в моче. Также нередко применяется сульфосалициловая кислота для проведения аналитических работ — дает возможность определять уровень нитратов в воде. Сульфосалициловая кислота может быть использована в качестве антисептического препарата. В промышленной сфере сульфосалициловая кислота используется в качестве дополнительных примесей и добавок к веществу для их синтеза. В химической промышленность сульфосалициловая кислота служит для маскировки металлов и для спектрофотометрических исследований. Сульфосалициловая кислота может храниться в упакованном виде в закрытом сухом складском помещении. Поскольку сульфосалициловая кислота очень чувствительна к солнечным лучам, ее хранение на открытой местности недопустимо. | Кг | 1 |  |
| 20 | НАТРИЙ ЛИМОННОКИСЛЫЙ 3-Х ЗАМЕЩЕННЫЙ 2-Х ВОДНЫЙ ПИЩЕВОЙ Натрий лимоннокислый 3-замещенный 2-водный (цитрат натрия 3-замещённый Е331) является натриевой солью лимонной кислоты и предназначен для использования в пищевой промышленности, где используется как регулятор кислотности, комплексообразователь, диспергирующий агент, буферное и вкусовое вещество, эмульгатор, соль-плавитель в соответствии с рецептурами производителей. Представляет собой белый кристаллический порошок, легко растворимый в воде, слабо растворимый в спирте. | Кг | 0,5 |  |
| 21 | Масло иммерсионное синтетическое. Применение: для микроскопии. Во флаконе не менее 100 мл. | Флак | 2 |  |
| 22 | Реагенты для гематологических анализаторов Para 12 Extend - N (Пара 12 Экстенд Нормальный) Контрольный материал, нормальные значения, 12 параметров. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. 2,5 мл/фл. | Шт | 1 |  |
| 23 | Ланцет (скарификатор) Acti-lance Special REF 7143 для взятия капиллярной крови Лезвие: 17 G Глубина прокола: 2.0 мм Кровоток: сильный Количество в коробке: 200 шт. Скарификатор Acti-lance Special разработан для получения больших объемов образцов крови. Оптимален для взятия крови из пяточек новорожденных. Равномерное давление лезвия сводит болевые ощущения к минимуму. Эта особенность гарантирует контроль глубины прокола и получение необходимого объема крови. Особенности: - Цвет кнопки — желтый, цвет корпуса — белый - Стерильность: игла гамма стерилизованы, полностью закрыты стерильной крышкой - Снижение болевых ощущений и быстрое заживление: игла отполирована и покрыта силиконом - Безопасность: невозможно повторное использование - Эффективность: необходимый объем образца крови всего при одном нажатии на кнопку - Надежность: риск неправильного использования при получении образца крови устранен благодаря уникальному, запатентованному механизму самоактивации. | Упак |  | 3 |
| 24 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови. (арт. 017.012) Метод: реакция Триндера; GPO-PAP; по конечной точке. Набор «ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ОЛЬВЕКС» предназначен для количественного определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека энзиматическим колориметрическим методом в клинической лабораторной диагностике. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1 – 100 мл; Реагент 2 : лиофилизат. Калибратор: калибровочный раствор триглицеридов 2,29 ммоль/л в пересчете на триолеин) Фасовка: Реагент 1 - 100 мл, Реагент 2 – 2 флакона, Калибратор- 2 мл. Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8)ºС. | Упак | 1 | 1 |
| 25 | Кровь контрольная /18-Parameter Содержат стабилизированные эритроциты человека, тромбоцитарные компоненты и фиксированные эритроциты и/или симуляцию лейкоцитов для частичного дифференциального анализа, в жидкости, подобной плазме крови, содержащей консерванты. Упаковка: флакон объемом 2,5 мл с зеленой крышкой. Закрытые флаконы следует хранить в вертикальном положении при температуре +2...8 °С. При соблюдении условий хранения сохраняют стабильность в течение всего срока годности, указанного на этикетке. После вскрытия флакона стабилен в течение 3 недель.Зарегистрировано в Росздравнадзор | Уп | 1 |  |
| 26 | Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыв.крови (плазме) и моче (КРЕАТИНИН - Ольвекс) (арт.004007) Набор «Креатинин-Ольвекс» предназначен для количественного определения содержания креатинина в сыворотке, плазме крови человека и моче человека псевдокинетическим методом на основе реакции Яффе без депротеинизации в клинической лабораторной диагностике. Реагент 1-50 мл Реагент 2 Калибратор: калибровочный раствор креатинина– 17.7 ммоль/л. Фасовка: Реагент 1 – 50 мл, Реагент 2 -50 мл, Калибратор - 2мл. Срок годности набора: 18 месяцев при +(18-25)ºС. | Уп | 1 | 1 |
| 27 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ОЛЬВЕКС (009.005) Исследуемый материал: сыворотка или плазма крови. Метод: кинетика, с аминометилпропаноловым буфером (AMP), рекомендации IFCC Набор «ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ОЛЬВЕКС» предназначен для количественного определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом с АМП буфером в клинической лабораторной диагностике. СОСТАВ НАБОРА Реагент 1: буферный раствор – 200 мл Реагент 2: раствор субстрата – 50 мл Рабочий реагент хранится при температуре от +2 до + 8º С 1 месяц Фасовка: Реагент 1- 5 флаконов х 20 мл, Реагент 2 - 1флакон х25 мл. Срок годности набора: 12 месяцев при +(2-8)ºС. | Уп | 1 |  |
| 28 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (торговая марка : 202.250 латекс-тест «ревматоидный фактор» -ВИТАЛ; Слайд-тест для определения ревматоидного фактора (РФ) методом латекс-агглютинации. Состав набора: 1)РФ-Латекс: суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых человеческим гамма-глобулином в фосфатно-солевом буферном растворе, азид натрия 0,95 г/л, (2×2,5мл). 2) Разбавитель: натрия хлорид 9 г/л (1×5 мл). 3) Положительный контроль: сыворотка крови человека с РФ 25 МЕ/мл, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл). 4) Отрицательный контроль: сыворотка крови с содержанием РФ < 5 МЕ/мл*, азид натрия 0,95 г/л (1× 0,5 мл). 5) Тест-пластины (5 штук). Количество исследований: 250 определений. Чувствительность теста 8 (6-16) МЕ/мл. Диагностическая специфичность 98,8%. Все реагенты готовы к использованию. Реагенты хранить при 2-8С и использовать до окончания срока годности, указанного на упаковке. ЗАМОРАЖИВАНИЕ НЕДОПУСТИМО! Срок годности набора — 18 месяцев | Уп | 1 |  |
| 29 | Набор реагентов для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови человека АЛЬБУМИН-ОЛЬВЕКС (021.002) Набор «Альбумин-Ольвекс» предназначен для количественного определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека колориметрическим методом с бромкрезоловым зелёным в клинической лабораторной диагностике. СОСТАВ НАБОРА Реагент- монореагент. Калибратор: калибровочный раствор бычьего сывороточного альбумина, 60 г/л Реагент и калибратор готовы к использованию. Фасовка: Реагент -монореактив - 200мл, Калибратор- 1 флакон х 3мл. Остаточный срок годности 12 месяцев | Уп | 1 |  |
| 30 | Кальций,Витал,(с о-крезолфталеином),200мл, В18.01 Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке (плазме) крови и моче унифицированным колориметрическим методом, о-крезолфталеинкомплексон, 200 мл. Состав набора: РЕАГЕНТ № 1. Буферный раствор Боратный буфер рН 10,7 – 80 ммоль/л Глицин – 20 ммоль/л РЕАГЕНТ № 2. Хромоген О-крезолфталенинкомплексон – 0,26 ммоль/л 8-гидроксихинолин – 8,98 ммоль/л Калибратор кальций – 2,5 ммоль/л (10 мг/дл) Чувствительность 0,15 ммоль/л, линейность в диапазоне концентраций 0,25-3,75 ммоль/л*, коэффициент вариации 5%, время реакции - 5 мин., длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), температура инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Универсальный набор, предназначен для фотометров, полуавтоматических и автоматических анализаторов Срок годности набора –18 месяцев. Срок годности вскрытого калибратора –3 месяца. | Уп | 1 | 1 |
| 31 | Тест-полоски Уриполиан-10А, 50 полосок Тест-полоски биохимические индикаторные для визуального качественного и полуколичественного определения глюкозы, кетоновых тел, скрытой крови, билирубина, уробилиногена, нитритов, плотности, аскорбиновой кислоты, белка и рН в моче; чувствительность к глюкозе ~ 0,9 ммоль/л. Полоска индикаторная представляет собой полоску из пластика размером 5х(60-75) мм, выполняющую функцию подложки, на которой расположено 10 сенсорных элементов. Упаковка на 50 анализов | уп | 9 | 9 |

Заведующий КДЛ                                                                                                                      Мешкова Н.Н.

Заместитель главного врача

по медицинской части                                                                                                               Чувашов А.Г.