**ИЗВЕЩЕНИЕ № 12 от «01» апреля 2021 года**

 **О проведении запроса котировок в электронной форме по определению поставщика на право заключения договора с ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Мичуринск» на поставку изделий медицинского назначения на второй квартал 2021г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ***Наименование запроса котировок*** | Запрос котировок по определению поставщика на поставку изделий медицинского назначения на второй квартал 2021г.  |
| 2 | ***Сведения о Заказчике:*** | - |
|  | ***Наименование*** | Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Мичуринска» |
| ***Место нахождения, почтовый адрес*** | 393764 Тамбовская обл.,г. Мичуринск, ул. Лаврова, д. 242 |
| ***Адрес электронной почты, e-mail*** | zakupki@chuzmich.ru |
| ***Адрес электронной почты для подачи заявок:*** | zakupki@chuzmich.ru |
| ***Номера контактных телефонов*** | 8(900)515-72-77; 8(900)515-50-67 |
| ***Контактное лицо*** | Седова Ирина Сергеевна |
| 3 | ***Предмет договора:*** | Поставка изделий медицинского назначения на второй квартал 2021 года для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Мичуринск» |
| 4 | ***Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок*** | www.clinic-mich.ru |
| 5 | ***Начальная (максимальная) цена Договора составляет:*** | смотреть Приложение № 2 к Извещению |
| 6 | ***Порядок формирования цены договора***  | Включает общую стоимость товара с учетом налогов, пошлин, сборов, накладных расходов, транспортных расходов, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ |
| 7 | ***Источник финансирования***  | Предпринимательская деятельность, ОМС |
| 8 | ***Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг*** | 393778 Тамбовская обл.,г. Мичуринск, ул. Лаврова, д. 242Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 8.00 до 16.00. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения заявки Покупателя.  Поставщик вправе  произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются по средствам автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| 9 | ***Срок, место и порядок предоставления документации о закупке***  | Документация о закупке, размещенная на сайте www. clinic-mich.ru доступна для ознакомления без взимания платы.Документация о закупке предоставляется на русском языке.Документация о закупке предоставляется любому заинтересованному лицу, направившему письменное заявление на получение документации о закупке после даты размещения извещения о проведении запроса котировок. Заявление на получение документация о закупке должно быть подписано руководителем или уполномоченным им должностным лицом и заверено печатью (для юридического лица). Заявление должно содержать номер извещения о запросе котировок, наименование организации (ФИО физического лица), почтовый адрес или адрес электронной почты. Документация о закупке предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа. Доверенному лицу документация о закупке предоставляется при наличии оригинала доверенности или нотариально заверенной копии. Документация о закупке предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.Заявление о предоставлении документации о закупке подается любым заинтересованным лицом не позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Место подачи заявлений и предоставления документации: 393778 Тамбовская обл.,г. Мичуринск, ул. Лаврова, д. 242 приемная. Время приема заявлений: понедельник - пятница с 8.00ч. до 16.30ч. |
| 10 | ***Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа*** | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 11 | ***Требования к участникам закупки*** | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;2) не проведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;7) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.8) Поставщику (Исполнителю) необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной Системе Заказов “Электронный Ордер”.  |
| 12 | ***Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика*** | При поставке товара Поставщик обязан предоставить Покупателю копии регистрационных удостоверений Минздрава России (Росздравнадзора РФ), а также копии сертификатов соответствия или деклараций соответствия качеству на каждую серию товара, иные документы (копии документов), подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; оригинал товарно-транспортных накладных (с указанием серии и срока годности товара) и счетов-фактур, акты приемки-передачи товара, подписанные ПоставщикомПри поставке товара партиями Поставщик обязан предоставить Покупателю: - на момент первой поставки товара: копии регистрационных удостоверений Минздрава России (Росздравнадзора РФ), а также копии сертификатов соответствия или деклараций соответствия качеству на каждую серию товара, иные документы (копии документов), подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации,  - при каждой поставке товара: оригиналы товарно-транспортных накладных (с указанием серии и срока годности товара) и счетов-фактур, акты приемки-передачи товара, подписанные Поставщиком.  |
| 13 | ***Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке*** | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку в форме электронного документа или на бумажном носителе согласно Приложению № 3 к извещению.  |
| 14 | ***Порядок подачи котировочных заявок*** | **Подача котировочных заявок в электронном виде:**1. Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему извещению (котировочную заявку **необязательно** заверять печатью и подписью участника закупки размещения заказа). В котировочной заявке указывается должность, фамилия и инициалы Участника закупки (представителя), который будет подписывать заявку своей электронной подписью (далее – ЭП). 2. Котировочную заявку сохранить в программе Microsoft Word как файл с расширением \*.doc.3. Подписать котировочную заявку ЭП Участника закупки (представителя).4. При подготовке котировочной заявки к отправке в поле «Кому» указать электронный адрес для получения котировочных заявок в форме электронных документов - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В поле «Тема» – **«Котировочная заявка к извещению о запросе котировок в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».** 5. Вложить файл с котировочной заявкой, подписанной ЭП лица, непосредственно выступающего от имени Участника закупки, или представителя Участника закупки, чьи должность, фамилия и инициалы были указаны в котировочной заявке в электронной форме. Полномочия представителя Участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. Оригинал доверенности или ее нотариально заверенная копия сканируется и сохраняется в программе Microsoft Word как файл с расширением \*.doc и подписывается ЭП представителя Участника закупки. В случае, если котировочная заявка подписана ЭП представителя Участника закупки и доверенность отсутствует, то такая заявка признается несоответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок.**Подача котировочных заявок в письменной форме:**Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок.На конверте участник запроса котировок указывает наименование объекта закупки, номер извещения, а также фразу: - «НЕ ВСКРЫВАТЬ до \_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок в соответствии с настоящим извещением)»В случае отсутствия указанной записи Заказчик не несет ответственности за несвоевременное вскрытие конверта. |
| 15 | ***Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:*** | На электронную почту: zakupki@chuzmich.ru или по адресу: 393778 Тамбовская обл.,г. Мичуринск, ул. Лаврова, д. 242Прием заявок на участие в запросе котировок осуществляется Заказчиком **с «01» апреля 2021 г. с 8 час. 00 минут до 16 часов 30 минут (местного времени) «10» апреля 2021 года.**Ответственный за прием заявок: Седова Ирина Сергеевна. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 16 | ***Место, дата и время вскрытия и рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок*** | Рассмотрение котировочных заявок осуществляется «12» апреля 2021 года в «10» часов «00» минут по адресу: 393778, город Мичуринск, ул.Лаврова,242 , кабинет №11. |
| 17 | ***Место, дата и время подведения итогов запроса котировок***  | Подведение итогов запроса котировок осуществляется «12» апреля 2021 года в «10» часов «30» минут по адресу393778, город Мичуринск, ул.Лаврова,242 , кабинет №11 |
| 18 | ***Рассмотрение и оценка котировочных заявок*** | Срок рассмотрения и оценки котировочных заявок не может превышать 10 (десять) дней с даты окончания подачи котировочных заявок. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок заказчик размещает соответствующее уведомление на официальном сайте http:// clinic-mich.ru.Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота).Заказчик по требованию председателя комиссии вправе потребовать от участника закупки разъяснения сведений, содержащихся в котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.Комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:- несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;- при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора (цены лота);- отказа от проведения запроса котировок;- непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом подведения итогов, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «Больница «РЖД - Медицина» города Мичуринска» не позднее 2-х дней с даты его подписания. |
| 19 | ***Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик****;* | Описание товара должно соответствовать Приложению № 1 «Описание объекта закупки» |
| 20 | ***Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги*** | Оплата партии Товара производится Покупателем, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12).Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. |
| 21 | ***Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке*** | Участник закупки вправе направить заказчику или организатору процедуры закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик или организатор процедуры закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта, полученный не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению.Заказчик или организатор процедуры закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений. |
| 22 | ***Срок заключения Договора*** | Не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания итогового протокола Если договор не заключен в течение указанного срока, поставщик (подрядчик, исполнитель) считается уклонившимся от заключения договора. |
| 23 | ***Прочие условия*** | Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок на любом этапе, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Информация об отказе должна быть размещена Заказчиком в информационной системе www. clinic-mich.ru не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе. |
| 24 | ***Основание проведения запроса котировок*** | Закупка осуществляется на основании Положения о закупке товаров, работ и услуг для негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» № ЦДЗ – 18 от 05.03.2021 года. |

***Главный врач***

***ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Мичуринск» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Бурмин***

Приложение №1

к извещению о проведение запроса котировок

Описание объекта закупки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед. измер | Кол-вопо ОМС | Кол-вопо ПД |
| 1 | ИГЛА-БАБОЧКА для забора крови 21G (0,8х19 мм) с луер-адаптером | Игла-бабочка с гибким катетером и луер-адаптером позволяет взять кровь у проблемных» пациентов. Пункционный конец иглы тонкий и острый, обеспечивает максимальный комфорт для пациента, за счет специальной заточки иглы. Второй конец иглы закрыт силиконовой мембраной, предотвращающей вытекание крови. Прозрачная канюля обеспечивает визуальный контроль попадания иглы в вену. Гибкие «крылышки» обеспечивают более легкую и эффективную фиксацию при заборе крови из вены пациента. 21G (0,8х19 мм) | шт. | 700 | 1200 |
| 2 | ИГЛА-БАБОЧКА для забора крови 23G (0,6х19 мм) с луер-адаптером | Игла-бабочка с гибким катетером и луер-адаптером позволяет взять кровь у проблемных» пациентов. Пункционный конец иглы тонкий и острый, обеспечивает максимальный комфорт для пациента, за счет специальной заточки иглы. Второй конец иглы закрыт силиконовой мембраной, предотвращающей вытекание крови. Прозрачная канюля обеспечивает визуальный контроль попадания иглы в вену. Гибкие «крылышки» обеспечивают более легкую и эффективную фиксацию при заборе крови из вены пациента. 23G (0,6х19 мм) | шт. | 1000 | 1000 |
| 3 | Игла для забора крови **двусторонняя** 22G\*1 1/2 (0,7\*38) (черная) | Игла оснащена визуальной камерой, что упрощает процедуру взятия крови медицинским персоналом за счет визуализации тока крови. Совместима со всеми держателями для вакуумных систем забора крови, как отечественного, так и иностранного производства. Размер камеры составляет 1,5 см.Характеристика товара:Материал иглы - нержавеющая сталь;Стерилизована оксидом этилена;Силиконизированное покрытие иглы снаружи и изнутри с обоих концов;Гибкий клапан из каучука на конце иглы, предназначен для предотвращения обратного тока крови;Двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы;Тройная копьевидная заточка лазером.Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель.Стандартная упаковка вмещает в себя 100 штук. Срок годности с даты стерилизации: 3 года. | шт. | 3200 | 1700 |
| 4 | Катетер внутривенный (канюля) с портом 1,3х45 мм (18G) (зеленый) | Катетер внутривенный (канюля) с портом 1,3х45 мм (18G) Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента;Особенности:- катетер имеет рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене;- минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены;- наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене;- дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии;- клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента;- крылья позволяют надежно фиксировать катетер и исключают возможность несанкционированного извлечения;- футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения.Стерильность - стерильно (оксид этилен)Размер - 18G, 1,3 х 45 мм Скорость потока мл/мин – 90 Цвет канюли – зеленый Срок годности - 5 лет В упаковке - 100 шт. | шт. | 100 | 100 |
| 5 | Катетер внутривенный (канюля) с портом 1,1х33 мм (20G) (розовый) | Катетер внутривенный (канюля) с портом 1,1 х 33 мм (20G) Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента;Особенности:- катетер имеет рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене;- минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены;- наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене;- дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии;- клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента;- крылья позволяют надежно фиксировать катетер и исключают возможность несанкционированного извлечения;- футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения.Стерильность - стерильно (оксид этилен)Размер - 20G, 1,1 х 33 мм Скорость потока мл/мин – 56 Цвет канюли – розовый Срок годности - 5 лет В упаковке - 100 шт. | шт. | 100 | - |
| 6 | Катетер внутривенный (канюля) с портом 0,9 х 25 мм (22G) (синий) | Катетер внутривенный (канюля) с портом 0,9 х 25 мм (22G) Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента;Особенности:- катетер имеет рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене;- минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены;- наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене;- дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии;- клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента;- крылья позволяют надежно фиксировать катетер и исключают возможность несанкционированного извлечения;- футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения.Стерильность - стерильно (оксид этилен)Размер - 22G, 0,9 х 25 мм Скорость потока мл/мин - 36Цвет канюли – синий Срок годности - 5 лет В упаковке - 100 шт. | шт. | - | 300 |
| 7 | Катетер внутривенный (канюля) с портом 0,7х19 мм (24G) (желтый) | Катетер внутривенный (канюля) с портом 0,7 х 19 мм (24G) Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента;Особенности:- катетер имеет рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене;- минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены;- наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене;- дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии;- клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента;- крылья позволяют надежно фиксировать катетер и исключают возможность несанкционированного извлечения;- футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения.Стерильность - стерильно (оксид этилен)Размер - 24G, 0,7 х 19 ммСкорость потока мл/мин - 15Цвет канюли - синийСрок годности - 5 летВ упаковке - 100 шт. | шт. | - | 100 |
| 8 | Система для в/в вливания инфузионных р-ров/с пласт иглой | Система для переливания растворов - применяется для переливания инфузионных растворов и заменителей крови из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров, а так же для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека и животного.Система для внутривенного вливания растворов - 1 шт в п/эт упаковке, стерильная.Состав полиэтилен, латекс, полипропилен.ОписаниеСистема инфузионная для переливания растворов с пластиковым шипом состоит из:- заборная игла - двухступенчатый щуп с 3-мя отверстиями (типа карандаш) длиной не менее - 35 мм изготовлен из материала АБС (Акрилнитрил - Бутиен-Стирол);- прозрачная капельная камера (колба) - 50 мм, с капельно-фильтрующим нейлоновым сеточным узлом в форме диска диаметром не менее 13 мм, и не пропускающим бактерии и воду мембранным (из стекловолокна) воздушным клапаном (дисковый фильтр - 15 микрон) для предотвращения нарушения микроциркуляции в капиллярах легких при попадании микрочастиц стекла, резины и т.д.;- гибкая прозрачная трубка длиной - 150±5 см;- порт для дополнительных инъекций (инъекционный узел) из латекса, для проведения дополнительных болюсных инъекций.- регулятор скорости потока (роликовый зажим) - 50±5 мм. (20 капель = 1 мл.)- инъекционная игла 21 G х 1½ (0,8х40 мм) с атравматичной заточкой.Стерилизованы оксидом этилена.Особые условияСтерильные, апирогенные, нетоксичные для одноразового применения.Устройство инфузионное (капельница) должна устанавливаться только медицинским персоналом.Не применять при нарушении целостности упаковки.Не использовать для крови и ее компонентов. | шт. | 4100 | 4300 |
| 9 | Устройство перфузионное для вливания в малые вены с иглой-бабочкой, 21G, 0,80х19 мм | Гибкие крылышки обеспечивают надежную фиксацию на поверхности кожи;Цветовая кодировка для быстрого выбора диаметра иглы;Прозрачные соединительные трубки длиной 30 см снижают риск повреждения внутренней стенки вены при движениях пациента, позволяют контролировать процесс введение раствора;Игла имеет трехгранную заточку и обработана снаружи медицинским силиконом для легкого введения иглы. Диаметр иглы -0.8 ммКодировка иглы / Гейдж -21GДлина иглы -19 ммКоннектор -Luer slipСтерильность - ДаУпаковка -100 шт. | шт. | 200 | 500 |
| 10 | Устройство перфузионное для вливания в малые вены с иглой-бабочкой, 23G, 0,60х19 мм | Гибкие крылышки обеспечивают надежную фиксацию на поверхности кожи;Цветовая кодировка для быстрого выбора диаметра иглы;Прозрачные соединительные трубки длиной 30 см снижают риск повреждения внутренней стенки вены при движениях пациента, позволяют контролировать процесс введение раствора;Игла имеет трехгранную заточку и обработана снаружи медицинским силиконом для легкого введения иглы. Диаметр иглы 0.6 ммКодировка иглы / Гейдж 23GДлина иглы 19 ммКоннектор Luer slipСтерильность ДаУпаковка блистер -100 шт. | шт. | 200 | 200 |
| 11 | Шприц 10,0 | Игла в комплекте: Одна и более Коннектор: Луер Остаточный срок годности на момент поставки больше или равно 18 месяцев: НАЛИЧИЕ Цветовая кодировка втулки иглы должна соответствовать требованиям: ISO 6009 Тип шприца: 3-х компонентные Транспортная упаковка, должна быть жесткой и предохранять содержимое при погрузке/разгрузке, транспортировке и длительном хранении: НАЛИЧИЕ Градуированный объем шприца(СМ3;^МЛ):10.0 000 Вторичная упаковка(ШТ): Меньше или равно 100.0000 | шт. | 5600 | 5500 |
| 12 | Шприц 20,0 с иглой | Игла в комплекте: Одна Коннектор: Луер Тип шприца: 3-х компонентный Цветовая кодировка втулки иглы должна соответствовать требованиям: ISO 6009 Транспортная упаковка: должна быть жесткой и предохранять содержимое при погрузке/разгрузке, транспортировке и длительном хранении. Остаточный срок годности на момент поставки больше или равно 18 месяцев: НАЛИЧИЕ Градуированный объем шприца(СМ3;^МЛ):20.0 000 Вторичная упаковка(ШТ): Меньше или равно 100.0000 Номинальная длина трубки иглы, предназначенной для набора лекарственного средства(ММ): Меньше или равно 40.0000 Номинальный наружный диаметр трубки иглы(ММ): Меньше или равно 0.8000 | шт. | 1000 | 1000 |
| 13 | Шприц 5,0 | Игла в комплекте: Одна Коннектор: Луер Остаточный срок годности на момент поставки больше или равно 18 месяцев: НАЛИЧИЕ Цветовая кодировка втулки иглы должна соответствовать требованиям: ISO 6009 Тип шприца: 3-х компонентные Транспортная упаковка, должна быть жесткой и предохранять содержимое при погрузке/разгрузке, транспортировке и длительном хранении: НАЛИЧИЕ Градуированный объем шприца(СМ3;^МЛ):5.00 00 Вторичная упаковка(ШТ): Меньше или равно 100.0000 Номинальный наружный диаметр трубки иглы(ММ): Меньше или равно 0.7000 Номинальная длина трубки иглы, предназначенной для набора лекарственного средства(ММ):Больше или равно 25.0000 Меньше или равно 40.0000 | шт. | 8800 | 11000 |
| 14 | Шприц инсулиновый 100МЕ/мл SFM 1 мл U-100 с иглой 26G 0,45х12 мм  | Шприц инсулиновый со съемной иглой 0,45х12 мм применяют для инъекций инсулина. Шприц инсулиновыйсо съемной иглой 0,45х12 мм состоит из трех компонентов: цилиндр, поршень и манжета. Имеет градуировку по шкале U-100. Шприц поставляются с надетой иглой для удобства и стерильности. Безболезненность инъекции обуславливается легким скольжением поршня, без трения. Удерживающее кольцо на поршне предотвращает потерю медикамента, а точная градуировка на шприце позволяет легко считывать показания.МАТЕРИАЛМатериал изготовления: цилиндр, поршень полипропилен. Уплотнитель: медицинская резина. В качестве смазки: силиконовое масло.ХАРАКТЕРИСТИКАОбъём шприца –1 мл;Шкала - U-100;Размер иглы - 26G (0,45 х 12 мм);Игла - надета на шприц;Компонентность - 3 (цилиндр + поршень + манжета);Стерилизация - Оксид этилена.СРОК ГОДНОСТИСрок годности 5 лет.УПАКОВКАУпаковка — блистер количество 100 шт. | шт. | 400 | 400 |
| 15 | Система Трансфузионная | Системы переливания используют для вливания крови, компонентов крови и кровезаменителей из стеклянных флаконов или мягких пакетов.Одноразовая трансфузионная система переливания крови оборудована пластиковым шипом с интегрированным воздушным клапаном и фильтром. Также в комплектацию входят:гибкий шланг длиной 150 см с роликовым регулятором скорости потока и безлатексной вставкой для впрыска во время инфузии, прозрачная капельная камера с фильтром для крови и кровозаменителей, игла со специальной тройной заточкой и силиконовой обработкой. Система стерилизована оксидом этилена, апирогенна и поставляется в герметичной упаковке, которая легко открываются.Трансфузионные системы переливния крови с пластиковой иглой предназначены для вливания крови и кровезаменителей, они состоят из:устройства прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и цилиндрического фильтра в виде стаканчика для фильтрации как жидкой, так и густой крови;гибкий, прозрачной камеры, длинной от 150 см.;длинной гибкой трубы с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания;игла со специальной тройной заточкой и силиконовой обработкой. | шт. | - | 25 |
| 16 | Держатель для вакуумных пробирок | Нестерильный держатель стандартный изготовлен из качественного прозрачного бесцветного пластика.Является материалом многократного использования после проведения дезинфекционных мероприятий.Совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптером, катетер-бабочками;Оснащен центральной резьбой для качественной фиксации иглы при проведении процедуры, удобства при введении и выборе направления. Держатель с автоматическим сбросом иглы оснащен специальным механизмом, позволяющим при помощи нажатия на кнопку легко сбросить иглу в контейнер для утилизации. Кнопка для сбрасывания иглы изготовлена из прочного пластика, после сброса возвращается в исходное положение, позволяя использовать держатель повторно. Держатели не имеют контакта с кровью пациента. Технические характеристики:Высота: 48 мм Диаметр Ø: 20 мм | шт. | - | 150 |
| 17 | Вакуумные пробирки ЭДТА К2, 13х100 6 мл(фиолетовые) | ЭДТА (этилендиаминуксусная кислота) предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция.Сухая или жидкая ЭДТА К2 нанесена на внутреннюю стенку пробирки в концентрации 1,2-2,0 мг (0,00411-0,006843 моль/литр) сухой ЭДТА на 1 мл крови.Гематологические пробирки подходят для использования в автоматических анализаторах без открывания крышки. Игла анализатора легко протыкает резиновую часть пробки пробирки.После взятия крови необходимо плавно перевернуть пробирки на 180 градусов.Применение: гематология.Добавки: ЭДТА К-2 в соответствии с ISO 6710.Материал для исследования: цельная кровь.Размер пробирок: 13х100 мм.Объем пробирок: 6 мл.Цвет крышки: фиолетовый.Упаковка: 100 штук | шт. | 3200 | 3400 |
| 18 | Вакуумные пробирки с активатором свертывания 10 мл, 16\*100 мм(красные) | Пробирки для сыворотки покрыты сухим активатором образования сгустка для ускорения свертывания крови. Время свертывания от 10 до 30 минут.После взятия крови необходимо плавно перевернуть пробирку на 180 градусов 5-8 раз.Применение: клиническая химия, иммунология, электрофорез белков, серология, микробиология, токсикология.Материал для исследования: сыворотка крови.Добавки: активатор образования сгустка сухой SiO2 (диоксид кремния).Относительная сила центрифугирования: 1.500g — 10 минут.Срок хранения: до 18 месяцев.Наполнитель: активатор образования сгустка.Цветовой код крышки: красный.Размер: 16х100 мм.Объем: 10 мл.Упаковка: 100 штук | шт. | 3300 | 3000 |
| 19 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом 4,5 мл 3,8% (голубые) | Пробирки содержат 3,8% цитрат Na (0,129 моль/л). Соотношение крови и реагента 9:1.Буферное решение для предотвращения изменений pH (важно для протромбиновых параметров) более чем в пределах 7,1-7,35.После взятия крови необходимо перевернуть пробирку на 180 градусов 3-5 раз.Применение: коагулология.Добавки: 3,8% цитрат натрия.Материал для исследования: цитратная плазма.Относительная сила центрифугирования:PRP: 150 g — 5 минут.PPP: 1.500 g — 2.000 g — 10 минут.PFP: 2.500 g — 3.000 g — 25 минут.Срок хранения биоматериала: не использовать после 24 часов от момента взятия крови.Размер пробирок: 13х100 мм.Объем пробирок: 4,5 мл.Цвет крышки: голубой.Упаковка: 100 штук | шт. | 1300 | 700 |

Заведующий аптекой Седова И.С.

Заместитель главного врача

по медицинской части Чувашов А.Г.

Приложение №2

к извещению о проведение запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

 на поставку изделий медицинского назначения на 2 квартал 2021 г.

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Мичуринск

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | ед измер | Кол-во | Коммерческое предложение №1 | Коммерческое предложение №2 | Коммерческое предложение №3 | Коммерческое предложение №4 | Коммерческое предложение №5 | Максимальная цена лота |
| 1 | ИГЛА-БАБОЧКА для забора крови 21G (0,8х19 мм) с луер-адаптером | Игла-бабочка с гибким катетером и луер-адаптером позволяет взять кровь у проблемных» пациентов. Пункционный конец иглы тонкий и острый, обеспечивает максимальный комфорт для пациента, за счет специальной заточки иглы. Второй конец иглы закрыт силиконовой мембраной, предотвращающей вытекание крови. Прозрачная канюля обеспечивает визуальный контроль попадания иглы в вену. Гибкие «крылышки» обеспечивают более легкую и эффективную фиксацию при заборе крови из вены пациента. 21G (0,8х19 мм) | шт. | 1900 | 5,53 | 7,00 | 6,75 | 5,95 | 9,80 | 13311,40 |
| 2 | ИГЛА-БАБОЧКА для забора крови 23G (0,6х19 мм) с луер-адаптером | Игла-бабочка с гибким катетером и луер-адаптером позволяет взять кровь у проблемных» пациентов. Пункционный конец иглы тонкий и острый, обеспечивает максимальный комфорт для пациента, за счет специальной заточки иглы. Второй конец иглы закрыт силиконовой мембраной, предотвращающей вытекание крови. Прозрачная канюля обеспечивает визуальный контроль попадания иглы в вену. Гибкие «крылышки» обеспечивают более легкую и эффективную фиксацию при заборе крови из вены пациента. 23G (0,6х19 мм) | шт. | 2000 | 5,59 | 7,00 | 6,75 | 6,72 | 9,80 | 14344,00 |
| 3 | Игла для забора крови **двусторонняя** 22G\*1 1/2 (0,7\*38) (черная) | Игла оснащена визуальной камерой, что упрощает процедуру взятия крови медицинским персоналом за счет визуализации тока крови. Совместима со всеми держателями для вакуумных систем забора крови, как отечественного, так и иностранного производства. Размер камеры составляет 1,5 см.Характеристика товара:Материал иглы - нержавеющая сталь;Стерилизована оксидом этилена;Силиконизированное покрытие иглы снаружи и изнутри с обоих концов;Гибкий клапан из каучука на конце иглы, предназначен для предотвращения обратного тока крови;Двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы;Тройная копьевидная заточка лазером.Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель.Стандартная упаковка вмещает в себя 100 штук. Срок годности с даты стерилизации: 3 года. | шт. | 4900 | 6,98 | 7,00 | 8,77 | 8,79 | 6,00 | 36789,20 |
| 4 | Катетер внутривенный (канюля) с портом 1,3х45 мм (18G) (зеленый) | Катетер внутривенный (канюля) с портом 1,3х45 мм (18G) Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента;Особенности:- катетер имеет рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене;- минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены;- наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене;- дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии;- клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента;- крылья позволяют надежно фиксировать катетер и исключают возможность несанкционированного извлечения;- футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения.Стерильность - стерильно (оксид этилен)Размер - 18G, 1,3 х 45 мм Скорость потока мл/мин – 90 Цвет канюли – зеленый Срок годности - 5 лет В упаковке - 100 шт. | шт. | 200 | 12,81 | 19,90 | 11,50 | 12,50 | 11,00 | 2708,40 |
| 5 | Катетер внутривенный (канюля) с портом 1,1х33 мм (20G) (розовый) | Катетер внутривенный (канюля) с портом 1,1 х 33 мм (20G) Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента;Особенности:- катетер имеет рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене;- минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены;- наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене;- дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии;- клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента;- крылья позволяют надежно фиксировать катетер и исключают возможность несанкционированного извлечения;- футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения.Стерильность - стерильно (оксид этилен)Размер - 20G, 1,1 х 33 мм Скорость потока мл/мин – 56 Цвет канюли – розовый Срок годности - 5 лет В упаковке - 100 шт. | шт. | 100 | 18,27 | 19,90 | 11,50 | 37,35 | 11,00 | 1960,40 |
| 6 | Катетер внутривенный (канюля) с портом 0,9 х 25 мм (22G) (синий) | Катетер внутривенный (канюля) с портом 0,9 х 25 мм (22G) Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента;Особенности:- катетер имеет рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене;- минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены;- наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене;- дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии;- клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента;- крылья позволяют надежно фиксировать катетер и исключают возможность несанкционированного извлечения;- футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения.Стерильность - стерильно (оксид этилен)Размер - 22G, 0,9 х 25 мм Скорость потока мл/мин - 36Цвет канюли – синий Срок годности - 5 лет В упаковке - 100 шт. | шт. | 300 | 12,81 | 19,90 | 11,50 | 32,23 | 11,00 | 5246,40 |
| 7 | Катетер внутривенный (канюля) с портом 0,7х19 мм (24G) (желтый) | Катетер внутривенный (канюля) с портом 0,7 х 19 мм (24G) Предназначены для длительного (до 3-х суток) введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента;Особенности:- катетер имеет рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене;- минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены;- наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене;- дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии;- клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента;- крылья позволяют надежно фиксировать катетер и исключают возможность несанкционированного извлечения;- футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения.Стерильность - стерильно (оксид этилен)Размер - 24G, 0,7 х 19 ммСкорость потока мл/мин - 15Цвет канюли - синийСрок годности - 5 летВ упаковке - 100 шт. | шт. | 100 | 24,07 | 19,90 | 13,40 | 36,93 | 13,00 | 2146,00 |
| 8 | Система для в/в вливания инфузионных р-ров/с пласт иглой | Система для переливания растворов - применяется для переливания инфузионных растворов и заменителей крови из стеклянных флаконов и пластиковых контейнеров, а так же для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека и животного.Система для внутривенного вливания растворов - 1 шт в п/эт упаковке, стерильная.Состав полиэтилен, латекс, полипропилен.ОписаниеСистема инфузионная для переливания растворов с пластиковым шипом состоит из:- заборная игла - двухступенчатый щуп с 3-мя отверстиями (типа карандаш) длиной не менее - 35 мм изготовлен из материала АБС (Акрилнитрил - Бутиен-Стирол);- прозрачная капельная камера (колба) - 50 мм, с капельно-фильтрующим нейлоновым сеточным узлом в форме диска диаметром не менее 13 мм, и не пропускающим бактерии и воду мембранным (из стекловолокна) воздушным клапаном (дисковый фильтр - 15 микрон) для предотвращения нарушения микроциркуляции в капиллярах легких при попадании микрочастиц стекла, резины и т.д.;- гибкая прозрачная трубка длиной - 150±5 см;- порт для дополнительных инъекций (инъекционный узел) из латекса, для проведения дополнительных болюсных инъекций.- регулятор скорости потока (роликовый зажим) - 50±5 мм. (20 капель = 1 мл.)- инъекционная игла 21 G х 1½ (0,8х40 мм) с атравматичной заточкой.Стерилизованы оксидом этилена.Особые условияСтерильные, апирогенные, нетоксичные для одноразового применения.Устройство инфузионное (капельница) должна устанавливаться только медицинским персоналом.Не применять при нарушении целостности упаковки.Не использовать для крови и ее компонентов. | шт. | 8400 | 16,45 | 12,00 | 11,90 | 16,90 | 11,05 | 114744,00 |
| 9 | Устройство перфузионное для вливания в малые вены с иглой-бабочкой, 21G, 0,80х19 мм | Гибкие крылышки обеспечивают надежную фиксацию на поверхности кожи;Цветовая кодировка для быстрого выбора диаметра иглы;Прозрачные соединительные трубки длиной 30 см снижают риск повреждения внутренней стенки вены при движениях пациента, позволяют контролировать процесс введение раствора;Игла имеет трехгранную заточку и обработана снаружи медицинским силиконом для легкого введения иглы. Диаметр иглы -0.8 ммКодировка иглы / Гейдж -21GДлина иглы -19 ммКоннектор -Luer slipСтерильность - ДаУпаковка -100 шт. | шт. | 700 | 7,72 | 7,00 | 3,10 | 7,12 | 3,00 | 3911,60 |
| 10 | Устройство перфузионное для вливания в малые вены с иглой-бабочкой, 23G, 0,60х19 мм | Гибкие крылышки обеспечивают надежную фиксацию на поверхности кожи;Цветовая кодировка для быстрого выбора диаметра иглы;Прозрачные соединительные трубки длиной 30 см снижают риск повреждения внутренней стенки вены при движениях пациента, позволяют контролировать процесс введение раствора;Игла имеет трехгранную заточку и обработана снаружи медицинским силиконом для легкого введения иглы. Диаметр иглы 0.6 ммКодировка иглы / Гейдж 23GДлина иглы 19 ммКоннектор Luer slipСтерильность ДаУпаковка блистер -100 шт. | шт. | 400 | 7,01 | 7,00 | 3,10 | 2,85 | 3,00 | 1836,80 |
| 11 | Шприц 10,0 | Игла в комплекте: Одна и более Коннектор: Луер Остаточный срок годности на момент поставки больше или равно 18 месяцев: НАЛИЧИЕ Цветовая кодировка втулки иглы должна соответствовать требованиям: ISO 6009 Тип шприца: 3-х компонентные Транспортная упаковка, должна быть жесткой и предохранять содержимое при погрузке/разгрузке, транспортировке и длительном хранении: НАЛИЧИЕ Градуированный объем шприца(СМ3;^МЛ):10.0 000 Вторичная упаковка(ШТ): Меньше или равно 100.0000 | шт. | 11100 | 4,40 | 6,30 | 4,39 | 4,66 | 4,20 | 53169,00 |
| 12 | Шприц 20,0 с иглой | Игла в комплекте: Одна Коннектор: Луер Тип шприца: 3-х компонентный Цветовая кодировка втулки иглы должна соответствовать требованиям: ISO 6009 Транспортная упаковка: должна быть жесткой и предохранять содержимое при погрузке/разгрузке, транспортировке и длительном хранении. Остаточный срок годности на момент поставки больше или равно 18 месяцев: НАЛИЧИЕ Градуированный объем шприца(СМ3;^МЛ):20.0 000 Вторичная упаковка(ШТ): Меньше или равно 100.0000 Номинальная длина трубки иглы, предназначенной для набора лекарственного средства(ММ): Меньше или равно 40.0000 Номинальный наружный диаметр трубки иглы(ММ): Меньше или равно 0.8000 | шт. | 2000 | 11,43 | 9,30 | 6,47 | - | 6,10 | 16650,00 |
| 13 | Шприц 5,0 | Игла в комплекте: Одна Коннектор: Луер Остаточный срок годности на момент поставки больше или равно 18 месяцев: НАЛИЧИЕ Цветовая кодировка втулки иглы должна соответствовать требованиям: ISO 6009 Тип шприца: 3-х компонентные Транспортная упаковка, должна быть жесткой и предохранять содержимое при погрузке/разгрузке, транспортировке и длительном хранении: НАЛИЧИЕ Градуированный объем шприца(СМ3;^МЛ):5.00 00 Вторичная упаковка(ШТ): Меньше или равно 100.0000 Номинальный наружный диаметр трубки иглы(ММ): Меньше или равно 0.7000 Номинальная длина трубки иглы, предназначенной для набора лекарственного средства(ММ):Больше или равно 25.0000 Меньше или равно 40.0000 | шт. | 19800 | 5,22 | 4,50 | 3,15 | - | 3,20 | 79546,50 |
| 14 | Шприц инсулиновый 100МЕ/мл SFM 1 мл U-100 с иглой 26G 0,45х12 мм  | Шприц инсулиновый со съемной иглой 0,45х12 мм применяют для инъекций инсулина. Шприц инсулиновыйсо съемной иглой 0,45х12 мм состоит из трех компонентов: цилиндр, поршень и манжета. Имеет градуировку по шкале U-100. Шприц поставляются с надетой иглой для удобства и стерильности. Безболезненность инъекции обуславливается легким скольжением поршня, без трения. Удерживающее кольцо на поршне предотвращает потерю медикамента, а точная градуировка на шприце позволяет легко считывать показания.МАТЕРИАЛМатериал изготовления: цилиндр, поршень полипропилен. Уплотнитель: медицинская резина. В качестве смазки: силиконовое масло.ХАРАКТЕРИСТИКАОбъём шприца –1 мл;Шкала - U-100;Размер иглы - 26G (0,45 х 12 мм);Игла - надета на шприц;Компонентность - 3 (цилиндр + поршень + манжета);Стерилизация - Оксид этилена.СРОК ГОДНОСТИСрок годности 5 лет.УПАКОВКАУпаковка — блистер количество 100 шт. | шт. | 800 | 5,18 | 4,00 | - | - | 3,58 | 3402,67 |
| 15 | Система Трансфузионная | Системы переливания используют для вливания крови, компонентов крови и кровезаменителей из стеклянных флаконов или мягких пакетов.Одноразовая трансфузионная система переливания крови оборудована пластиковым шипом с интегрированным воздушным клапаном и фильтром. Также в комплектацию входят:гибкий шланг длиной 150 см с роликовым регулятором скорости потока и безлатексной вставкой для впрыска во время инфузии, прозрачная капельная камера с фильтром для крови и кровозаменителей, игла со специальной тройной заточкой и силиконовой обработкой. Система стерилизована оксидом этилена, апирогенна и поставляется в герметичной упаковке, которая легко открываются.Трансфузионные системы переливния крови с пластиковой иглой предназначены для вливания крови и кровезаменителей, они состоят из:устройства прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и цилиндрического фильтра в виде стаканчика для фильтрации как жидкой, так и густой крови;гибкий, прозрачной камеры, длинной от 150 см.;длинной гибкой трубы с точным регулятором течения участка из латекса, позволяющего делать дополнительные инъекции во время вливания;игла со специальной тройной заточкой и силиконовой обработкой. | шт. | 25 | 30,93 | 28,00 | 23,00 | - | 23,00 | 655,81 |
| 16 | Держатель для вакуумных пробирок | Нестерильный держатель стандартный изготовлен из качественного прозрачного бесцветного пластика.Является материалом многократного использования после проведения дезинфекционных мероприятий.Совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптером, катетер-бабочками;Оснащен центральной резьбой для качественной фиксации иглы при проведении процедуры, удобства при введении и выборе направления. Держатель с автоматическим сбросом иглы оснащен специальным механизмом, позволяющим при помощи нажатия на кнопку легко сбросить иглу в контейнер для утилизации. Кнопка для сбрасывания иглы изготовлена из прочного пластика, после сброса возвращается в исходное положение, позволяя использовать держатель повторно. Держатели не имеют контакта с кровью пациента. Технические характеристики:Высота: 48 мм Диаметр Ø: 20 мм | шт. | 150 | 4,16 | 4,00 | 2,95 | - | 2,50 | 510,38 |
| 17 | Вакуумные пробирки ЭДТА К2, 13х100 6 мл(фиолетовые) | ЭДТА (этилендиаминуксусная кислота) предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция.Сухая или жидкая ЭДТА К2 нанесена на внутреннюю стенку пробирки в концентрации 1,2-2,0 мг (0,00411-0,006843 моль/литр) сухой ЭДТА на 1 мл крови.Гематологические пробирки подходят для использования в автоматических анализаторах без открывания крышки. Игла анализатора легко протыкает резиновую часть пробки пробирки.После взятия крови необходимо плавно перевернуть пробирки на 180 градусов.Применение: гематология.Добавки: ЭДТА К-2 в соответствии с ISO 6710.Материал для исследования: цельная кровь.Размер пробирок: 13х100 мм.Объем пробирок: 6 мл.Цвет крышки: фиолетовый.Упаковка: 100 штук | шт. | 6600 | 6,73 | 5,90 | 5,67 | - | 5,30 | 38940,00 |
| 18 | Вакуумные пробирки с активатором свертывания 10 мл, 16\*100 мм(красные) | Пробирки для сыворотки покрыты сухим активатором образования сгустка для ускорения свертывания крови. Время свертывания от 10 до 30 минут.После взятия крови необходимо плавно перевернуть пробирку на 180 градусов 5-8 раз.Применение: клиническая химия, иммунология, электрофорез белков, серология, микробиология, токсикология.Материал для исследования: сыворотка крови.Добавки: активатор образования сгустка сухой SiO2 (диоксид кремния).Относительная сила центрифугирования: 1.500g — 10 минут.Срок хранения: до 18 месяцев.Наполнитель: активатор образования сгустка.Цветовой код крышки: красный.Размер: 16х100 мм.Объем: 10 мл.Упаковка: 100 штук | шт. | 6300 | 11,48 | 5,90 | - | - | 11,10 | 59808,00 |
| 19 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом 4,5 мл 3,8% (голубые) | Пробирки содержат 3,8% цитрат Na (0,129 моль/л). Соотношение крови и реагента 9:1.Буферное решение для предотвращения изменений pH (важно для протромбиновых параметров) более чем в пределах 7,1-7,35.После взятия крови необходимо перевернуть пробирку на 180 градусов 3-5 раз.Применение: коагулология.Добавки: 3,8% цитрат натрия.Материал для исследования: цитратная плазма.Относительная сила центрифугирования:PRP: 150 g — 5 минут.PPP: 1.500 g — 2.000 g — 10 минут.PFP: 2.500 g — 3.000 g — 25 минут.Срок хранения биоматериала: не использовать после 24 часов от момента взятия крови.Размер пробирок: 13х100 мм.Объем пробирок: 4,5 мл.Цвет крышки: голубой.Упаковка: 100 штук | шт. | 2000 | 6,73 | 5,90 | 6,28 | - | 6,10 | 12505,00 |

 Начальная (максимальная) цена договора (цена лота(ов)) определена методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений

Заместитель главного врача

по медицинской части Чувашов А.Г

**Приложение №3**

**к извещению о проведение**

**запроса котировок**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации (для ЮЛ)Дата, исх. номер  | **Главному врачу** **ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Мичуринск»****А.В. Бурмину** |

**Заявка на участие в запросе котировок**

**1.** Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование, реестровый номер закупки)*

 а также применимые к данному запросу котировок действующее законодательство, нормативные правовые акты Российской Федерации и Тамбовской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование участника запроса котировок)*

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О.)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )*

сообщаем о своем согласии исполнить условия Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг *(выбрать необходимое),* указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

**2.**  Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) (с указанием индекса): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3.** Идентификационный номер налогоплательщика учредителей участника запроса котировок в электронной форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**4.** Идентификационный номер налогоплательщика членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**5.** Идентификационный номер налогоплательщика лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**6.** Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**7.** Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

код БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ИНН/КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**8.** Предлагаемая цена договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указать цену цифрами и прописью)*рублей \_\_\_\_ копеек, с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

**9.** Характеристики поставляемого товара:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара  | Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого товара | Наименование производителя товара. Наименование места происхождения товара  | Количество товара | Цена за единицу товара (с учетом или без учета НДС)  | Цена товара (с учетом или без учета НДС)  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись, печать) (ФИО лица, подписавшего заявку)

10. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Наименование Участника*) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

10.1. Правомочен заключать Договор;

10.2. В отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

10.3. Деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

10.4. У участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

10.5. отсутствуют сведения об участнике закупки – физическом или юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае, если Заказчиком было предусмотрено такое требование в документации о закупке

**11**. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

**12.** Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки в электронной форме, поставить товар на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, по цене, не выше предложенной нами.

 К заявке прилагаются копии следующих документов: *(при отсутствии документов не относящиеся к данной закупке убрать из списка)*

1) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о запросе котировок на \_\_\_\_ листах;

2) копии учредительных документов (для юридического лица) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах;

3) полученная не ранее чем за шесть месяцев (а в случае, если в государственный реестр были внесены изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на \_\_\_\_\_\_\_ листах;

5) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом на \_\_\_\_\_\_\_\_ листах;

6) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о запросе котировок на \_\_\_\_\_ листах;

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения, установленного документацией о запросе котировок (в случае, если требование о предоставлении обеспечения заявки установлено в документации о запросе котировок) на \_\_\_\_\_\_ листах

8) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации на \_\_\_\_ листах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_стр.

 *(указывается в случае необходимости)*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

 М.П.

 Дата «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

 **\*** -участник размещения заказа указывает наименование товара, содержащее сведения, позволяющие

 достоверно определить предлагаемый к поставке товар, а также конкретные характеристики

 предлагаемого товара в соответствии требованиями заказчика;

 \*\* - в случае если цифрами и прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена,

 указанная прописью.

 \*\*\* - заполнение строки «Сведенияо расходах, включенных в начальную (максимальную) цену

 единицы товара является обязательным.

**Приложение №4**

**к извещению о проведение**

**запроса котировок**

**Проект**

**ФОРМЫ ДОГОВОРОВ**

**(подлежат доработке специалистами (службами) под каждую сделку индивидуально)**

**Договор № \_\_\_\_**

**поставки товара (без сопутствующих услуг/работ)**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуетсяпередать Покупателю в установленный настоящим Договором срок *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далее – Товар)* *в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору)*, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара:

*Вариант 1. конкретная дата: до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ , или порядок ее определения.*

***или***

*Вариант 2. определяется в Графике поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору).*

***или***

*Вариант 3. поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия установленного Разделом 13 настоящего Договора (либо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ конкретная дата), в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с \_\_\_\_ до \_\_\_\_\_. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более \_\_\_\_\_\_ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Поставщика. Заявки направляются в\_\_\_\_\_\_ форме посредством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

1.3. Поставка Товара осуществляется:

*Вариант 1:* на склад Покупателя, расположенный по адресу: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (указать адрес)*

***или***

*Вариант 2: путем выборки Товара на складе Поставщика, расположенном по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать адрес).*

1.4. Время поставки:

*Вариант 1:*  *с \_\_\_ ч. до\_\_\_\_ч.*

*или*

*Вариант 2: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.*

**2. Стоимость и порядок оплаты**

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп. (в том числе НДС (\_\_\_%)/ *или НДС не облагается на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).*

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора в следующем порядке:

*Вариант 1: 2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) банковских дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора, в размере \_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) от стоимости Товара, указанной в п.2.1 настоящего Договора, что составляет сумму:* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек****; Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с даты заключения настоящего Договора.*

*2.2.2. Окончательный расчет осуществляется в течение \_\_\_ банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).*

***или***

*Окончательный расчет осуществляется в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 3 к настоящему Договору).*

*Вариант 2: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем в течение \_\_\_ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.*

***или***

*Вариант 3: п.2.2. Оплата Товара производится Покупателем после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и сроки, определенные в Графике платежей (Приложение № 3 к Договору).*

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.[[1]](#footnote-1)

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации *и/или* электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, *регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения)* или иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

*товарную накладную формы (ТОРГ-12);*

*счет-фактуру.*

***или***

*Универсальный передаточный документ (УПД).*

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

*3.2.1. Произвести необходимые подготовительные работы для приемки Товара, а именно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать какие работы, либо исключить).*

3.2.2. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.3. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

**4. Условия поставки**

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)/*Универсального передаточного документа (УПД*;

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием *товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД)*. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

**5. Комплектность, качество и гарантии**

 5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

 5.2. Гарантийный срок для Товара составляет \_\_ (\_\_) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) *товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).*

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

 5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

**6. Упаковка и маркировка**

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**7. Переход права собственности**

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами *товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).*

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя *товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД)*. Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать *товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД)*. с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком такого требования.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих Сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при этом инициирующая Сторона обязана произвести расчеты с другой Стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор**

**и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем внесудебном порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5. настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

* 1. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3. настоящего Договора.

**12. Антикоррупционная оговорка**

 12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](#p283) настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений [пункта 12.1](#p283) настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений [пункта 12.1](#p283). настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с [пунктом 12.2](#p285). настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**13. Срок действия Договора**

 *Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.*

***или***

*Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (конкретная дата, а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).*

**14. Налоговая оговорка**

14.1.Поставщикгарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – *данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;*

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2. Если Поставщикнарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

**15. Прочие условия**

 15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2. Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются (*если прилагаются)*:

*15.7.1 Спецификация (Приложение № 1); (если предусмотрено в п. 1.1.)*

*15.7.2. График поставки (Приложение № 2); (если предусмотрено в п. 1.2.)*

*15.7.3. График платежей (Приложение №3)* *(если предусмотрено в п.2.2.)*

**16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**Место нахождения: ИНН:КПП:ОГРН:К/С:Банк:БИК: Р/С: Электронная почта:  | **Поставщик:**Место нахождения: ИНН:КПП:ОГРН:К/С:Банк:БИК: Р/С: Электронная почта:  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение №1

к Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Спецификация

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара /Производитель/Страна производства | Ед.изм. | Кол-во  | НДС,%./НДС не облагается | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость включая НДС, руб./ НДС не облагается |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |
|  |  |

Итого по Спецификации - *\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек /или НДС не облагается.*

 от Покупателя от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

График поставки

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Ед.изм. | Кол-во  | Дата поставки | Времячас/мин | Стоимость включая НДС, руб./ НДС не облагается |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |
|  |  |  |

ИТОГО: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек,** *в том числе НДС \_\_\_% - \_\_\_\_\_ / или НДС не облагается.*

 от Покупателя от Поставщика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 3

к Договору № от « \_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

График платежей (*если предусмотрен в порядке оплаты*)

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сумма платежа руб., в т.ч. НДС \_\_%** **/ НДС не облагается** | **Срок оплаты** |
| 1. |  |  |
|  |  |  |

 От Покупателя от Поставщика

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  |

1. В случае использования АСЗ Электронный ордер, учреждение может изменить условие данного пункта. [↑](#footnote-ref-1)