Приложение №2

к извещению о проведение запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

на поставку стоматологического материала, инструментария и изделий медицинского назначения на 2 квартал 2021 г.

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Мичуринск

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

| № Лота | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Коммерческое предложение №1 | Коммерческое предложение №2 | Коммерческое предложение №3 | Максимальная цена Лота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эндометазон ивори ENDOMETHASONE IVORY-14г+10мл | Постоянный пломбировочный материал для заполнения корневых каналов. Состав порошка на 100г: Дексаметазон-0,01 г, Гидрокортизон ацетат-1,00 г, Тимол иодированный-25,00 г, Параформальдегид-2,20 г, Рентгеноконтрастиый эксципиент-100,00 г Состав жидкости: Эвгенол-91,0мл, Масло перечной мяты-4,5 мл, Анисовое масло -4,5 мл. В наборе 14г порошка и 10мл жидкости. | шт | 7 | 5028,00 | 5996,98 | 4560,00 | 36364,95 |
| 2 | Паста полировочная Super Polish 45г | Паста полировочная стоматологическая. Паста на основе минералов для полировки естественных зубов, пломб из золота, амальгамы и пластмассы до зеркального блеска. Мелкая зернистость. Для финишной полировки. Без фтора и анисовой отдушки. Цвет красный. Упаковка: не менее 45 г пасты в тюбике. | уп | 2 | 630,00 | 691,95 | 680,00 | 1334,63 |
| 3 | Пленка дентальная | Рентгеновская пленка для стоматологии (зеленочувствительная). Рентгеновская пленка класса D. В упаковке -100 листов в пачке Ширина- 30 мм, длина- 40 мм | уп | 5 | 1452,00 | 1560,86 | 1234,00 | 7078,10 |
| 4 | Материал стоматологический пломбировочный Adhesor fine (80г.пор+55г.жидк) | Пломбировочный материал. Цинкфосфатный мелкозернистый цемент химического отверждения. Показания: -цементирование коронок, мостов, фиксирующих шин и т.п. -подкладочный материал под амальгамные и композитные пломбы. -материал для временных пломб максимально на 6 месяцев. Упаковка: 80г порошка + 55г жидкости | уп | 2 | 464,40 | 481,00 | 420,00 | 910,27 |
| 6 | Бумажные штифты | Штифты бумажные абсорбирующие - предназначены для высушивания корневых каналов. Изготовлены из бумаги высокой абсорбирующей способности. Натуральные, не содержат примесей связующих веществ. Сохраняют форму при извлечении из канала. Стерильны. Легкая идентификация - цветокодированы в верхней части штифта - цвет желтый. Размер №15-40 Упаковка: не менее 200 шт. | уп | 8 | 130,80 | 146,00 | 120,00 | 1058,13 |
| 7 | Штифты гуттаперчевые | Гуттаперчевые штифты для герметичного, долговременного пломбирования каналов. Упаковка: набор 120 шт. Размер №15 | уп. | 14 | 162,00 | 185,12 | 155,00 | 2343,23 |
| 8 | Штифты гуттаперчевые | Гуттаперчевые штифты для герметичного, долговременного пломбирования каналов. Упаковка: набор 120 шт. Размер № 20 | уп. | 14 | 162,00 | 186,10 | 155,00 | 2347,80 |
| 9 | Штифты гуттаперчевые | Гуттаперчевые штифты для герметичного, долговременного пломбирования каналов. Упаковка: набор 120 шт. Размер № 25 | уп. | 14 | 162,00 | 183,63 | 155,00 | 2336,27 |
| 10 | Гемостаб ALCL3 | Жидкость для остановки капиллярного кровотечения, инфильтрация крови из десны в пришеечной области зуба, апикальное кровотечение. Состав: cульфат оксикинолеина, алюминия хлорид, наполнитель вода дистиллированная. Упаковка: флакон с жидкостью не менее 13 мл. | уп | 3 | 271,20 | 320,00 | 280,00 | 871,2 |
| 11 | Боры стоматологические | SSW RA 2L | шт. | 6 | 172,08 | 221,00 | 172,00 | 1130,16 |
| 12 | Боры стоматологические | SSW RA 4L | шт. | 6 | 172,08 | 221,00 | 172,00 | 1130,16 |
| 13 | Боры стоматологические | SSW RA 6L | шт. | 6 | 172,08 | 221,00 | 172,00 | 1130,16 |
| 14 | Боры стоматологические | SSW RA 8L | шт. | 6 | 172,08 | 221,00 | 172,00 | 1130,16 |
| 15 | Боры стоматологические | SS White FG 801-014 | шт. | 2 | 164,40 | 150,00 | 172,00 | 324,27 |
| 16 | Боры стоматологические | SS White FG 801-018 | шт. | 2 | 164,40 | 150,00 | 172,00 | 324,27 |
| 17 | Боры стоматологические | SS White FG 8 | шт. | 2 | 182,40 | 221,00 | 172,00 | 383,60 |
| 18 | Боры стоматологические | SS White FG 6 | шт. | 2 | 182,40 | 221,00 | 172,00 | 383,60 |
| 19 | Боры стоматологические | SS White FL 6 | шт. | 2 | 182,40 | 221,00 | 172,00 | 383,60 |
| 20 | Боры стоматологические | SS White RA 3 | шт. | 2 | 140,40 | 221,00 | 172,00 | 355,60 |
| 21 | Боры стоматологические | SS White RA 5 | шт. | 2 | 140,40 | 221,00 | 172,00 | 355,60 |
| 22 | Боры стоматологические | MANI BR-46 | шт. | 2 | 96,00 | 113,40 | 110,00 | 212,93 |
| 23 | Боры стоматологические | MANI BR-40 | шт. | 2 | 96,00 | 113,40 | 110,00 | 212,93 |
| 24 | Боры стоматологические | MANI FO-32 | шт. | 2 | 96,00 | 113,40 | 110,00 | 212,93 |
| 25 | Боры стоматологические | MANI TF-40 | шт. | 2 | 96,00 | 113,40 | 110,00 | 212,93 |
| 26 | Диск полировочный Sof-Lex | Диски спиральные Sof-Lex для шлифования и полирования в наборах и отдельных упаковках. | уп | 4 | 1308,00 | 1454,21 | 1140,00 | 5202,95 |
| 27 | Дентин паста | Цинксульфатный цемент на полимерной основе представляет собой готовую к применению однородную пасту, затвердевающую под воздействием влаги полости рта. В процессе затвердевания материал расширяется, обеспечивая плотное краевое прилегание. Применяется для изоляции лекарственного средства в кариозной полости и временного пломбирования зубов. В упаковке баночка 50г. | уп | 6 | 68,40 | 70,37 | 88,00 | 453,54 |
| 28 | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения | Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения 30Gх25мм (0.3х25мм) В упаковке 100 шт. | уп | 3 | 318,00 | 364,50 | 320,00 | 1002,50 |
| 29 | Иглы корневые граненые | Для медикаментозной обработки каналов зуба. Упаковка: 500 шт. | уп | 9 | 2056,80 | 1822,34 | 1650,00 | 16587,42 |
| 30 | Комполайт | Представляет собой высоконаполненный макрофильный композит химического отверждения, состоит из основной и катализаторной пасты, которые замешиваются в соотношении 1:1. Обладает превосходными оптическими свойствами, требует подкрашивания только в исключительных случаях. Упаковка: основа -14 г, катализатор -14 г, бондинг 2флакона по 3 мл, травящий гель- 7,5 мл, аксессуары. | уп | 14 | 2628,00 | 1633,49 | 2060,00 | 29500,29 |
| 31 | Наконечник турбинный | Наконечник турбинный кнопочный стоматологический М4 - четырехканальное присоединение СOXO CX 207C1-15 | шт | 4 | 6200,00 | 4125,00 | 4500,00 | 19766,67 |
| 32 | Наконечник угловой | Наконечник угловой, микромоторный предназначен для закрепления режущих инструментов, используемых в терапевтической и ортопедической стоматологии с диаметром хвостовика 2,35 мм и передачи им вращения от электрических и пневматических микромоторов. MERKURY 222 | шт | 4 | 3960,00 | 3686,00 | 4650,00 | 16394,67 |
| 33 | Alveogyl | Паста для изготовления повязок при сухой лунке или в качестве постэкстракционной повязки после сложного травматичного удаления зуба у пациентов, имеющих в анамнезе осложнения, связанные с сухой лункой.Флакон 10 г | шт | 4 | 2454,00 | 2912,98 | 2082,00 | 9931,97 |
| 34 | Belodez cтоматологический материал | Стоматологический материал «Белодез» для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, а также для дезинфекции полости зуба. ФОРМА ВЫПУСКА: флакон с жидкостью 100 мл | фл | 10 | 128,40 | 127,97 | 140,00 | 1321,23 |
| 35 | Беладонт | Предназначен для пломбирования фронтальных и боковых зубов. Представляет собой систему "порошок-жидкость". Порошок представляет собой алюмосиликатное стекло, модифицированное цинк-фосфатным цементом. Жидкость содержит ортофосфорную кислоту сниженной активности. Упаковка : порошок- 48 г (52 гр) + жидкость - 30 мл. | уп | 1 | 273,60 | 263,95 | 260,00 | 265,85 |
| 36 | Губка гемостатическая | Губка коллагеновая кровоостанавливающая. Стерильная. Размер 90х90х7мм | шт | 4 | 114,00 | 120,50 | 138,00 | 496,67 |
| 37 | Зеркало стоматологическое с ручкой | Стоматологическое зеркало увеличивающее 24 мм, служит для контроля за состоянием зубов и качеством проведения гигиенической процедуры | шт | 30 | 28,80 | 59,72 | 115,00 | 2035,20 |
| 38 | Каналонаполнители Про Эндо (Лентуло) | Механические инструменты (для углового наконечника) предназначенные для лечения осложненного кариеса:- для заполнения (пломбирования) корневого канала пастой или цементом. Предназначен для углового наконечника. | шт | 16 | 732,00 | 464,38 | 680,00 | 10007,36 |
| 39 | Каналорасширители К-файлы | Ручной стоматологический инструмент для всех техник препарирования корневых каналов подпиливающими движениями. Длина рабочей части 25мм. Упаковка 6 пластинок №6 Размер 15 | уп | 7 | 156,00 | 221,51 | 185,00 | 1312,52 |
| 40 | Каналорасширители К-файлы | Ручной стоматологический инструмент для всех техник препарирования корневых каналов подпиливающими движениями. Длина рабочей части 25мм. Упаковка 6 пластинок №6 Размер 20 | уп | 7 | 156,00 | 221,51 | 185,00 | 1312,52 |
| 41 | Каналорасширители К-файлы | Ручной стоматологический инструмент для всех техник препарирования корневых каналов подпиливающими движениями. Длина рабочей части 25мм. Упаковка 6 пластинок №6 Размер 25 | уп | 7 | 156,00 | 231,96 | 185,00 | 1336,91 |
| 42 | Н-файлы | Ручной стоматологический инструмент для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями. Длина рабочей части 25мм. Упаковка 6 пластинок №6 Размер 15 | уп | 7 | 156,00 | 241,84 | 185,00 | 1359,96 |
| 43 | Н-файлы | Ручной стоматологический инструмент для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями. Длина рабочей части 25мм. Упаковка 6 пластинок №6 Размер 20 | уп | 7 | 156,00 | 241,84 | 185,00 | 1359,96 |
| 44 | Н-файлы | Ручной стоматологический инструмент для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями. Длина рабочей части 25мм. Упаковка 6 пластинок №6 Размер 25 | уп | 7 | 156,00 | 241,84 | 185,00 | 1359,96 |
| 45 | LARGO Peeso Reamer | Стоматологический инструмент. Упаковка 6 шт Размер №2 | уп | 5 | 1260,00 | 1348,54 | 640,00 | 5414,23 |
| 46 | Devit-Ars Мышьяковистая паста | Стоматологический материал - паста предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы. Девигализация пульпы происходит в течение 24-48 часов. Состав: мышьяковистый ангидрид не менее 30 %, лидокаина гидрохлорид, эвгенол, волокнистый наполнитель и пастообразователь. Упаковка: 6,5 г пасты | уп | 2 | 786,00 | 782,11 | 770,00 | 1558,74 |
| 47 | Матрицы металлические | Матрицы металлические секционные 10 шт. в упаковке (без выступа) | уп | 12 | 86,40 | 110,22 | 100,00 | 1186,48 |
| 48 | Матрица лавсановая | Матрица лавсановая сепарационная 8 мм 100шт. | уп | 2 | 36,00 | 45,79 | 100,00 | 121,19 |
| 49 | Пульпоэкстракторы | Пульпоэкстракторы короткие 30мм Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Применяются в клинических условиях. Пульпоэкстракторы 30 мм. короткие уп.–500 шт. | уп. | 11 | 2130,00 | 2515,00 | 2400,00 | 25831,67 |
| 50 | Эстелайт Палфик | Универсальный субмикрофильный тотальновыполненный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композит. Эстелайт Палфик (6 шприцев по 3,8 г) 6-шприцевой набор Intro KIT: шприцы А1, А2, А3, ОА2 (2 шт.), ОА3 по 3,8 г; адгезив Bond Force 1 мл; аксессуары (палетка – 1 шт., аппликаторы – 25 шт). | уп. | 2 | 10000,00 | 11340,00 | 9389,00 | 20486,00 |
| 51 | Полоски металлические сепарационные 1.382 ТОР ВМ | Полоски сепарационные металлические Толщиной 60 мкм, ширина 6 мм, длина 50 мм Упаковка: 100 шт. | уп | 1 | 181,20 | 311,85 | 190,00 | 227,68 |
| 52 | Нить ретракционная 274см | Средство для ретракции. Предназначено для контроля и остановки кровотечение. Должно быть изготовлено из 100 % хлопка. Упаковка: нить длиной 274см Размер 0 | уп. | 2 | 334,80 | 245,30 | 430,00 | 673,40 |
| 53 | Нить ретракционная 274см | Средство для ретракции. Предназначено для контроля и остановки кровотечение. Должно быть изготовлено из 100 % хлопка. Упаковка: нить длиной 274см Размер 1 | уп. | 2 | 334,80 | 245,30 | 430,00 | 673,40 |
| 54 | Нить ретракционная 274см | Средство для ретракции. Предназначено для контроля и остановки кровотечение. Должно быть изготовлено из 100 % хлопка. Упаковка: нить длиной 274см Размер 2 | уп. | 2 | 334,80 | 245,30 | 430,00 | 673,40 |
| 55 | Салфетки нагрудные | Нагрудники стоматологические или салфетки нагрудные одноразовые, максимально защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур. Обладают высокой впитывающей способностью. | уп. | 3 | 564,00 | 1135,00 | 630,00 | 2329,00 |
| 56 | Уницем белый порошок | Цемент образуется при растворении порошка, содержащего окись цинка с модифицирующими добавками, жидкостью, представляющую собой ортофосфорную кислоту сниженной активности. Фасовка: порошок 100 г. и жидкость объемом 60 мл. В упаковке 1 комплект. | уп. | 6 | 157,20 | 156,42 | 180,00 | 987,24 |
| 57 | ЭндоЖи | Жидкость для обработки корневых каналов. Форма выпуска: флакон 15 мл №1 | уп. | 2 | 108,00 | 107,53 | 134,00 | 233,02 |
| 58 | ЭндоЖи | Жидкость для обработки корневых каналов. Форма выпуска: флакон 15 мл №2 | уп. | 2 | 108,00 | 107,53 | 134,00 | 233,02 |
| 59 | ЭндоЖи | Жидкость для обработки корневых каналов. Форма выпуска: флакон 15 мл №3 | уп. | 2 | 108,00 | 122,01 | 134,00 | 242,67 |
| 60 | ЭндоЖи | Жидкость для обработки корневых каналов. Форма выпуска: флакон 15 мл №4 | уп. | 2 | 108,00 | 107,53 | 134,00 | 233,02 |
| 61 | Головка для полиров «Кенда» | Головка для полиров «Кенда», обратный конус – малый Размер: 5х8 мм | шт. | 4 | 151,24 | 83,08 | 97,00 | 441,76 |
| 62 | Форедент Spofa-Dental | Материал стоматологический пломбировочный для пломбирования корневых каналов зубов, обладает дезинфицирующим действием. Форма выпуска: 40 г порошка и 2 жидкости по 25 г. (40г+2х25г) , | уп. | 3 | 1584,00 | 1521,44 | 937,00 | 4042,44 |

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота (ов)) определена методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка) и сформирована по средней цене коммерческих предложений

Заместитель главного врача

по медицинской части                                                                                                                                                              Чувашов А.Г.