Извещение о проведении запроса котировок от 01 июля 2019 г.

Форма закупки: закупка методом запроса котировок.

# Предмет котировки: закупка Видеоэндоскопической системы  производства «ПЕНТАКС» (Япония)

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» города Мичуринск»

393760 ,Тамбовская область г. Мичуринск, Ул. Лаврова д. 242 Е-mail: medrzd_michurinsk@mail.ru

Контактное лицо: Каширская Ольга Дмитриевна

тел. 8(910) 7503461.

Источник финансирования: собственные средства

Начальная (максимальная) цена договора: 6500000,00 рублей (шесть миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) Общая стоимость Договора включает в себя работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, услуги по проведению инструктажа работников Покупателя, а также  стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора

Место и сроки поставки: товар поставляется партиями по заявке заказчика по адресу – 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, Ул. Лаврова д. 242.  Дата поставки - в течение 50 (пятидесяти) календарных  дней с момента  заключения договора.

Место подачи заявок: по адресу Заказчика - 393760 ,Тамбовская область г. Мичуринск, Ул. Лаврова д.242, административный корпус, 1этаж, приемная главного врача.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 393760 ,Тамбовская область г. Мичуринск, Ул. Лаврова д.242, административный корпус, 1этаж, кабинет главной медицинской сестры, 08.07.2019г. в 10.00 часов.

Процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 года № ЦДЗ-35, и размещенного на сайте больницы.

Котировочная документация

к извещению о проведении запроса котировок от 01.07.2019 г.

| 1 | Сведения о Заказчике. | - |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование. | Частное учреждение здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» города Мичуринск» |
|  | Место нахождения, почтовый адрес. | 393760,Тамбовская область г. Мичуринск, Ул. Лаврова д.242 |
|  | Адрес электронной почты, e-mail. | medrzd_michurinsk@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты для подачи заявок. | medrzd_michurinsk@mail.ru |
|  | Номера контактных телефонов. | +7(910) 750-34-61 |
|  | Контактное лицо. | Каширская Ольга Дмитриевна |
| 2 | Предмет закупки. | Закупка видеоэндоскопической системы производства «ПЕНТАКС» (Япония) |
| 3 | Сайт, на котором размещена документация о запросе котировок. | www. clinic-mich.ru |
| 4 | Начальная (максимальная) цена договора. | 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп., |
| 5 | Порядок формирования цены договора. | Общая стоимость Договора включает в себя работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, услуги по проведению инструктажа работников Покупателя, а также стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 7 | Место поставки | 393760,Тамбовская область г. Мичуринск, Ул. Лаврова д.242 |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке. | Документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной сети www.dkbvrn.ru без взимания платы. После размещения извещения о проведении запроса котировок Исполнитель предоставляет котировочную заявку в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа по адресу: 393760,Тамбовская область г. Мичуринск, Ул. Лаврова д.242, административный корпус, 1этаж, приемная главного врача, в будние дни с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.. Перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут. Документация предоставляется на русском языке. Котировочные заявки в форме электронного документа подаются по электронной почте на адрес medrzd_michurinsk@mail.ru. |
| 9 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации. | Плата за предоставление документации не взимается. |
| 10 | Требования к участникам закупки. | При осуществлении конкурентной закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5. Отсутствие у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 11 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке. | Участник закупки направляет Заказчику котировочную заявку в форме электронного документа или на бумажном носителе согласно Приложению № 2 к настоящему извещению. |
| 12 | Порядок подачи котировочных заявок. | 1. Участник закупки составляет котировочную заявку по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему извещению. 2. Котировочная заявка в форме бумажного документа обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки. 3. Котировочная заявка в электронной форме подается в виде сканированного документа, который также обязательно заверяется печатью и подписывается уполномоченным лицом участника закупки (оригинал со всеми необходимыми документами досылается по почте или курьерской службой в течение 3-х календарных дней). |
| 13 | Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. | Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется Заказчиком с 01 июля 2019 г. с 09 час. 00 минут до 16 часов 00 минут (местного времени) 05 июля 2019 года. Котировочные заявки в форме электронного документа подаются в течение указанного периода по электронной почте на адрес medrzd_michurinsk@mail.ru Котировочные заявки в форме бумажного документа подаются в течение указанного периода по следующему адресу - 393760,Тамбовская область г. Мичуринск, Ул. Лаврова д.242, административный корпус, 1 этаж, приемная главного врача Ответственный за прием котировочных заявокКаширская Ольга Дмитриевна, телефон: (910) 750-34-61 Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются, возврату не подлежат. |
| 14 | Дата и время рассмотрения котировочных заявок. | 08.07.2019г. 10:00 |
| 15 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. | Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме посредством почтовой, электронной, факсимильной связи или курьером разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о закупке по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. |
| 16 | Предмет закупки. | Видеоэндоскопическаясистема производства «ПЕНТАКС» (Япония) |
| 17 | Требования к функциональным характеристикам Товара, количество Товара. | В соответствии с Приложением № 1 «Описание объекта закупки» |
| 18 | Форма, сроки и порядок оплаты Товара. | Безналичный расчет, оплата в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента поставки товара. |
| 19 | Срок заключения Договора. | Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов закупки. Если договор не заключен в течение указанного срока, поставщик (подрядчик, исполнитель) считается уклонившимся от заключения договора. |
| 20 | Гарантийный срок. | - |
| 21 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. | Дата поставки - в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора. Дата выполнения работ по монтажу и вводу товара в эксплуатацию – в течение 10 календарных дней с даты письменного уведомления от Покупателя о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию. Дата проведения инструктажа работников Покупателя – в течение 1 (одного) рабочего дня после проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию. |
| 22 | Рассмотрение и оценка котировочных заявок | Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочную заявку в случае если: - котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок; - цена товаров, работ, услуг, предложенная в котировочных заявках превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. |
| 23 | Прочие условия. | ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Мичуринск» вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Мичуринск» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |

Главный врач

ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г.Мичуринск»		_____________________  М. Ф. Магадиев

Приложение № 1

к  котировочной документации

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Медико-технические условия |
| --- |
| № п/п | Функциональные качественные характеристики товаров (потребительского свойства), работ, услуг | Требования к качественным и функциональным характеристикам (усреднённое значение) |  |
|  | Общие условия: |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта России или Декларация о соответствии | Наличие |  |
| 3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 4 | Гарантия на оборудование не менее 1-го года и послегарантийным сервисным обслуживанием | Наличие |  |
| 5 | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
| 6 | Наладка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
| 7 | Оборудование должно быть выпущено не ранее 2017 года | Наличие |  |
|  | Видеопроцессор | 1 шт. |  |
| 1 | Видеопроцессор, осветитель и помпа в одном корпусе | Наличие |  |
| 2 | Предназначен для подключения видеоэндоскопов: диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; широко-канальные; двух-канальные (гастроскопы, колоноскопы, ларингоскопы, бронхоскопы). | Наличие |  |
| 3 | Освещение: тип лампы | Ксеноновый |  |
| 4 | Мощность ксеноновой лампы, не менее | 150 Вт |  |
| 5 | Совместимость с эндоскопами, предлагаемыми к поставке | Наличие |  |
| 6 | Возможность цифрового увеличение изображения, не менее 2.0х | Наличие |  |
| 7 | Система контроля яркости Автоматическая | Средняя и пиковая |  |
| 8 | Ручная | +/- 5 градаций |  |
| 9 | Система цвета: |  |  |
| 10 | Баланс красного | +/- 5 градаций |  |
| 11 | Баланс синего | +/- 5 градаций |  |
| 12 | Обработка изображения | Цифровая |  |
| 13 | Баланс белого | автоматический |  |
| 14 | Видеовыходы: |  |  |
| 15 | Цифровой выход DVI, не менее | 2шт. |  |
| 16 | RGB-видеовыход, не менее | 1шт. |  |
| 17 | VideoOut комбинированный с SyncOut, не менее | 1шт. |  |
| 18 | Y/C – видеовыход, не менее | 1шт. |  |
| 19 | Внешний интерфейс: |  |  |
| 20 | Выход дистанционного управления периферийными устройствами - клавиатура, дистанционное управление | наличие |  |
| 21 | Наличие выходов универсальной последовательной шины, не менее | 2 |  |
| 22 | Интерфейс RS-232C 1 | наличие |  |
| 23 | RJ45 (LAN) | наличие |  |
| 24 | Возможность сохранения изображений на внешние носители | наличие |  |
| 25 | Встроенная помпа | наличие |  |
| 26 | Система подачи воздуха: |  |  |
| 27 | Система насоса - электромагнитный вибрационный | наличие |  |
| 28 | Давление при подаче воздуха | 45кПа-70кПа |  |
| 29 | Система подачи воды: | Сжатие воды в бутылке под воздействием воздушного насоса |  |
| 30 | Объем бутылки, не менее | 250 см3 |  |
| 31 | ГабаритыШхВхГ, не более | 350 мм × 180 мм × 485 мм |  |
| 32 | Вес, не более | 13 кг |  |
|  | Комплект состоит из: |  |  |
| 1 | Видеопроцессор | 1шт. |  |
| 2 | Клавиатура | 1 шт |  |
| 3 | Регулятор баланса белого | 1 шт |  |
| 4 | Кабель DVI | 1 шт |  |
| 5 | Шнур питания | 1 шт |  |
| 6 | Емкость для воды | 1шт. |  |
|  | Видеогастроскоп | 1 шт. |  |
| 1 | Угол поля зрения не менее | 140 |  |
| 2 | Глубина резкости в диапазоне | от 4 до 100 мм |  |
| 3 | Внешний диаметр вводимой трубки, не более | 9,8 мм |  |
| 4 | Внешний диаметр дистального конца, не более | 10,2 мм |  |
| 5 | Угол изгиба дистального конца Вверх, не менее | 210 |  |
| 6 | Угол изгиба дистального конца Вниз, не менее | 120 |  |
| 7 | Угол изгиба дистального конца Вправо, не менее | 120 |  |
| 8 | Угол изгиба дистального конца Влево, не менее | 120 |  |
| 9 | Рабочая длина, не менее | 1050 мм |  |
| 10 | Общая длина, не более | 1373 мм |  |
| 11 | Внутренний диаметр инструментального канала, не менее | 2.8 мм |  |
| 12 | Возможность полного погружения в чистящий или дезинфицирующий раствор | Наличие |  |
|  | Видеоколоноскоп | 1 шт. |  |
| 1 | Угол поля зрения не менее | 140 |  |
| 2 | Глубина резкости в диапазоне | от 3 до 100 мм |  |
| 3 | Внешний диаметр вводимой трубки, не более | 13,2 мм |  |
| 4 | Внешний диаметр дистального конца, не более | 13,2 мм |  |
| 5 | Угол изгиба дистального конца Вверх, не менее | 180 |  |
| 6 | Угол изгиба дистального конца Вниз, не менее | 180 |  |
| 7 | Угол изгиба дистального конца Вправо, не менее | 160 |  |
| 8 | Угол изгиба дистального конца Влево, не менее | 160 |  |
| 9 | Рабочая длина, не менее | 1700 мм |  |
| 10 | Общая длина, не более | 2023 мм |  |
| 11 | Внутренний диаметр инструментального канала, не менее | 4,2 мм |  |
| 12 | Возможность полного погружения в чистящий или дезинфицирующий раствор | Наличие |  |
|  | Монитор эндоскопический | 1 шт. |  |
| 1 | Тип монитора | ЖК, цветной, медицинский |  |
| 2 | Разрешение экрана, точек, не менее | 1920 x 1080 |  |
| 3 | Уровень контраста (тип.), не менее | 1300_:1 |  |
| 4 | Системы цвета | NTSC/PAL |  |
| 5 | Яркость, кд/м2, не менее | 400. |  |
| 6 | Диагональ, дюйм, не менее | 24 |  |
| 7 | Видеовходы (DVI-I/HD-RGBS, HD-SDI BNC, VGA HD-15/HD-RGBS, S-Video DIN-4, Composite BNC) | наличие |  |
| 8 | Угол обзора по горизонтали, не менее | 178град |  |
| 9 | Угол обзора по вертикали, не менее | 178град |  |
| 10 | Крепление 100 мм VESA | наличие |  |
| 11 | Вес, не более кг | 7,6 |  |
|  | Тележка медицинская для аппаратуры | 1 шт. |  |
| 1 | Держатель ЖК монитора | наличие |  |
| 2 | Полки для оборудования | не менее 3 |  |
| 3 | Антистатические колеса, два из которых со стопорами для фиксации положения стойки в пространстве | Наличие |  |
| 4 | Стойкость покрытия стойки к дезинфицирующим растворам | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия: |  |  |
| 1 | Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 2 | Русскоязычное меню | Наличие |  |
| 3 | Гарантийный период обслуживания | Не менее 12 месяцев |  |
| 4 | Наличие сертифицированного сервисного центра в России | Наличие |  |

Главный врач

ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г.Мичуринск»		____________  М. Ф. Магадиев

Приложение №2

к  котировочной документации

Главному врачу

ЧУЗ «РЖД-Медицина»г. Мичуринск»

Магадиеву М. Ф.

| На бланке организации (для ЮЛ) Дата, исх. номер |  |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок (образец)

1. Изучив извещение  ____ о проведении запроса котировок в электронной форме ______________________________________________________________________,

(наименование, реестровый номер закупки)

а также применимые к данному запросу котировок действующее законодательство РФ и Воронежской области ________________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

в лице______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия )

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг (выбрать необходимое), указанные в извещении № ___ о проведении запроса котировок в электронной форме.

2.  Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) (с указанием индекса): ___________________________________, телефон (____) ___________, факс (____) ___________, e-mail: ________________.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка ___________________________;

расчетный счет________________________________________________;

корреспондентский счет ________________________________________;

код БИК _____________________________________________________;

ИНН/КПП____________________________________________________;

ОГРН________________________________________________________;

ОКПО _______________________________________________________.

4. Предлагаемая цена договора составляет __________________(указать цену цифрами и прописью) рублей ____ копеек, с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей, НДС есть/нет, если нет указать причину.

5. Характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого товара | Наименование производителя товара. Наименование места происхождения товара | Количество товара | Цена за единицу товара (с учетом или без учета НДС) | Цена товара (с учетом или без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания  в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

7. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки в электронной форме, поставить товар на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, по цене, не выше предложенной нами.

К заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией  о запросе котировок на ____ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на _________ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц  до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на _________ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на _______ листах;

Д) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки  заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом на ________ листах;

Е) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в  документации  о запросе котировок на _____ листах;

Ж) копия лицензии в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на ____ листах.

9. Срок действия котировочной заявки – до ______________________.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

«__»____________ 201__ г.

Приложение №3

к  котировочной документации

Договор №

поставки товара  (с сопутствующими услугами/работами)

г.Мичуринск                                          	  «  »   __________   20____г.

Частное учреждение здравоохранения «Больница РЖД-Медицина» города Мичуринск», именуемое   далее     «Покупатель»,     в     лице     главного врача  Магадиева Марата Фанзиловича, действующего  на   основании   устава, с одной стороны и _______________________________,     именуемое     далее     «Поставщик»,     в     лице  ____________________________,   действующего   на   основании   Устава,   с другой   стороны,   именуемые   далее   «Стороны»,   заключили   настоящий   Договор   о  нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.	Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный Договором срок  медицинское оборудование (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), выполнить работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, оказать услуги по проведению инструктажа работников Покупателя по работе с Товаром, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Количество, ассортимент, цена Товара, определяются в товарных накладных, сформированных на основании заявки Покупателя, направленной им в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.Срок поставки Товара определяется в Графике поставки (Приложение № 2).

1.3. Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу:

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Лаврова, д.242

1.4. Время поставки:  с 8 00 ч.  по 15  00   ч.

1.5. Работы/услуги по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по адресу: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Лаврова, д.242 в рабочие дни недели в сроки, установленные Графиком поставки (Приложение № 2).

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1.	Общая стоимость Товара включает в себя работы по его монтажу и вводу в эксплуатацию, услуги по проведению инструктажа работников Покупателя, а также  стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, и составляет  _____________________________________________________________

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение ___ дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме,  подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, акта ввода Товара в эксплуатацию, а также  проведения инструктажа.

Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар, акта приема-передачи и акта ввода Товара в эксплуатацию, с предоставлением 1-го экземпляра счета-фактуры. В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сроку  неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.

  - Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

  - Покупатель извещает Поставщика о факте оплаты Покупателем стоимости Товара путем предоставления факсимильной копии платежного поручения с отметкой банка Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией и Графиком поставки, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

счет-фактуру – 1 (один) экземпляр;

товарную накладную формы ТОРГ-12 -  2 (два) экземпляра;

упаковочный лист и паспорт завода-изготовителя - по 1 (одному) экземпляру;

3.1.4. Обеспечить монтаж,  ввод Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя в сроки, установленные настоящим Договором и Графиком поставки (Приложение №2).

После проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию произвести инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром в течение 1 (одного) рабочего дня.

3.1.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

3.1.6. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки Товара, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.7. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.8.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.9. Поставку Товара, проведение работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, инструктаж работников Покупателя по работе с Товаром осуществлять в рабочие часы Покупателя по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени. Согласование может проводиться любым способом, позволяющим зафиксировать достигнутые договоренности.

3.10. При выполнении работ и оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1.5 настоящего Договора, соблюдать установленный на объекте режим и правила  пожарной безопасности.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар и проведенные работы по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

  - Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной  поставки или просрочки Поставщиком сроков работ/услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, а так же в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 45  (сорока пяти) рабочих дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный Товар Покупателю. В случае расторжения Договора по указанным причинам, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора. Поставщик обязан в указанный в таком уведомлении срок забрать Товар у Покупателя и вернуть денежные средства, уплаченные Покупателем по Договору. Покупатель также в этом случае вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа за неисполнение условий Договора в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком  путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12);

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь, ответственность за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась до проведения монтажа и ввода Товара в эксплуатацию.

4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной формы (ТОРГ-12).

4.5. Покупатель передает Товар Поставщику для выполнения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию по акту приема-передачи Товара.

4.6. Техническая приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя путем проведения тестовых испытаний смонтированного Товара с подписанием акта технической приемки Товара.

4.7. Приемка работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа работников по работе с Товаром с подписанием Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию, осуществляется по их окончанию представителями Поставщика и Покупателя в соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

4.8. В случае выявления в ходе приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора или мотивированного отказа Покупателя от технической приемки, приемки работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию Покупателем составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения за счет Поставщика. В случае если в указанные сроки Поставщик не устранит недостатки, Покупатель праве отказаться от Товара или привлечь третье лицо для выполнения данных работ за счет Поставщика.

4.9. Датой ввода Товара в эксплуатацию считается дата подписания представителями Сторон акта ввода Товара в эксплуатацию. В случае неисполнения Поставщиком сроков ввода в эксплуатацию Товара, Покупатель вправе отказаться от Товара.

5.  Комплектность,  качество  и  гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в эксплуатации;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

монтаж Товара и тестовые испытания осуществляются в полном соответствии с нормативами, инструкциями и другими документами, регламентирующими производство данных работ.

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию.

5.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика.

5.5. Поставщик обязан провести гарантийный ремонт Товара в течение  5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Покупателем не возмещаются.

5.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

Покупатель вправе отказаться от Товара в случае, когда ремонт Товара по гарантийному обслуживанию составит более 30 дней, за исключением случаев, когда на период ремонта по гарантийному обязательству Поставщик предоставляет аналогичный товар Покупателю. В этом случае, Покупатель направляет уведомление Поставщику о расторжении Договора в части указанного Товара, с требованием вернуть денежные средства. Покупатель также вправе требовать от Поставщика уплаты  штрафа за неисполнение условий Договора.

5.7. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями настоящего Договора. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

6.2. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке всеми видами крытого транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также хранение в условиях жаркого лета и холодной зимы +/- 30 градусов по Цельсию.

6.3. Упаковка должна быть приспособлена к крановым и ручным перегрузкам, а также к перегрузкам на тележках и автокранах, насколько это допускает объем отдельных мест. Товар должен быть укреплен таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри тары при изменении ее положения.

6.4. На каждое товарное место Поставщик обязуется составить упаковочный лист, в котором указывается наименование Товара и его отдельных деталей, номер настоящего Договора, номер позиций, вес нетто, вес брутто и составить сводный упаковочный лист, в котором должно быть указано содержимое отдельных мест.

6.5. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик, который маркируется буквой «Д», и один экземпляр прикрепляется на внешней стороне каждого ящика в конверт из водонепроницаемой бумаги, в который вложен один экземпляр упаковочного листа.

Маркировка на ящике наносится на двух противоположных сторонах.

Маркировка наносится четко, несмываемой краской, на русском языке и содержит следующую информацию:

номер Договора;

наименование Товара;

модель;

количество изделий в упаковке, всего;

Получатель;

вес нетто в кг;

размеры ящика в сантиметрах: длина, высота, ширина;

адрес и почтовые реквизиты завода-изготовителя.

6.6. В местах, требующих специального обращения, наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не кантовать», а также другие обозначения.

6.7. На местах, высота которых превышает 1 м, указывается несмываемой краской место нахождения центра тяжести знаком «+» и буквами «ЦТ».

7. Переход права собственности

7.1. Право  собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

7.2. Поставщик несет риск случайной гибели или порчи Товара до окончания  работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,02 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае просрочки Поставщиком окончания работ/услуг по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя, Покупатель вправе требовать от Поставщика  уплаты неустойки из расчета 0,02 % от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.5. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

уплаты Покупателю штрафа в размере 10 % от общей стоимости Товара, указанной в п.2.1 Договора.

8.6. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,02% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,01% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.7. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки или при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы  ТОРГ-12, Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных  дней  с  даты  поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12 с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.8. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика в течение 30(тридцати) дней  доукомплектовать Товар. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.9. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем после направления соответствующего письменного требования Поставщику путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя.

8.10. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по Договору.

8.12. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не
предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической
войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами,
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также
изданием актов государственных органов.

9.2.	Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ,
выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3.	Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по
настоящему Договору.

9.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев для обеих сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по
инициативе любой из сторон, при этом инициирующая сторона обязана произвести расчеты
с другой стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных
обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1.	Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии
законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров,
которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена
факсимильными сообщениями.

10.2.	Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с
даты получения претензии.

10.3.	В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд
 по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор
и его расторжения

11.1.	В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2.	Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.	Договор может быть расторгнут в случае неисполнения Поставщиком
требования, предусмотренного пунктом 14.1. настоящего Договора.

11.4.	Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить
Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком
уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5.	В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям,  предусмотренным законодательством Российской  Федерации   и   настоящим   Договором,   Поставщик   обязуется   возвратить   Покупателю авансовый платеж в части, превышающей стоимость поставленного Товара, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты  расторжения настоящего Договора.

11.6.	Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения
Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения
курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой,

либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии)
Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 14.4 Договора

12. Антикоррупционная оговорка

- При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, а также не оказывают, не предлагают оказать и не разрешают оказание каких-либо
услуг, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения
иных неправомерных целей.

- При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача
взятки, получение взятки, коммерческий подкуп, а так же иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства Российской Федерации и международных
правовых актов в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

- В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или
могло произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора,
эта Сторона обязуется уведомить о возникновении таких подозрений другую Сторону в
письменной форме. В тексте уведомления Сторона обязана сослаться на известные ей факты
или предоставить материалы, достоверно, подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора другой Стороной, её аффилированными лицами,
работниками или посредниками.

12.3.1. Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пунктов
12.1,12.2 настоящего Договора:

-факс:( 47545 )3-12-88;

- электронная почта: medrzd_michurinsk@mail.ru;

12.3.2.Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора:

- факс: (___) ____________; электронная почта: __________________________

- Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо пунктов 12.1, 12.2
настоящего Договора, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне о
результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.

- Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов
конфиденциальности, а так же применение эффективных мер по предотвращению
возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных
последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников
уведомившей Стороны, сообщивших о выявленных фактах нарушения положений пунктов
12.1, 12.2 настоящего Договора.

- В случае подтверждения факта нарушения одной из Сторон положений пунктов
12.1, 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор
в одностороннем внесудебном порядке путём направления письменного уведомления не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения
действия настоящего Договора.

12.7.	В случае неполучения Стороной, направившей уведомление о нарушении
положений пунктов 12.1, 12.2 настоящего Договора, информации о результатах
рассмотрения такого уведомления в установленный пунктом 12.4 настоящего Договора срок,

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 1 (один)
календарный месяц до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.

13.Налоговая оговорка

13.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику);

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

13.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 1 настоящего раздела, и это повлечет: предъявление налоговыми органами требований к Заказчику) об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику  о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

13.3. Поставщик  в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика  возместить имущественные потери.

14. Срок действия Договора

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения   и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

15. Прочие условия

15.1.  Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без  письменного согласия Покупателя.

15.2.	Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по
настоящему Договору третьим лицам.

15.3.	При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев,
когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.

15.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. В случае, не урегулирования Сторонами споров путем переговоров, любая сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Тамбовской  области.

15.5. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего
Договора могут быть направлены другой стороне по электронному адресу, указанному в
реквизитах настоящего договора. Документы, направляемые в отсканированном виде,
содержащие печать и подпись стороны, в последующем, должны быть направлены в
оригинале по адресу указанному получателем в реквизитах договора. В любом из случаев,
срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента
направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или
не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления,
сообщения и прочей письменной документации от другой стороны. В этом случае,
уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению
другой стороной с даты отправления электронного письма.

15.6 . Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.8. К настоящему Договору прилагаются :

15.8.1Спецификация (приложение № 1);

15.8.2 График поставки (приложение №2)

15.8.3. График платежей (приложение №3)

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

Покупатель:	| Поставщик:

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Мичуринск» Адрес: 393760 ,Тамбовская область, г. Мичуринск, Ул. Лаврова д. 242 ИНН 6827014547 КПП 682701001 Р/сч. 40703810261260100091 Банк: Тамбовское ОСБ № 8594 г.Тамбов К/сч.30101810800000000649 БИК 046850649 Тел./факс: 8(47545) 3-12-88/3-12-97 Е-mail: medrzd_michurinsk@mail.ru Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Мичуринск» М. Ф. Магадиев ________________

Приложение №1

к договору №  ___

от ____________________г

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед изм | Кол-во, шт | НДС,% | Цена за единицу. руб | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |

Итого по Спецификации _______________________________________________

От покупателя

Главный врач ЧУЗ

«РЖД-Медицина» г.Мичуринск»

Магадиев М. Ф. ______________

## Приложение N 2

к договору №  ____

от «___» ____________ 2019г.

График поставки

| № п/п | Наименование Товара/Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки/ выполнения работ по монтажу/вводу в эксплуатацию/оказания услуг по проведению инструктажа | Время час/мин | Стоимость, руб.(включая стоимость транспортных расходов, работ по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведения инструктажа работников Покупателя, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |

от Покупателя                                              		     от Поставщика

___________  /М. Ф Магадиев/                                            ___________ /_____________/

(подпись)      (ФИО)                                        	               (подпись)      (ФИО)

Приложение № 3

к договору № ___

от « ___»__________20__г.

График платежей

| № п/п | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __% | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |

Общая сумма оплаты

От Покупателя                                                                    от Поставщика

___________  /М. Ф Магадиев/                                            ___________ /______________/

(подпись)      (ФИО)                                        	               (подпись)      (ФИО)